- Gniezno, dnia 1 lutego 2022 r.

- OŚR. 6220.19.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm./, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm./ Wójt Gminy Gniezno zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydanej dnia 1 lutego 2022 r. decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 60/13, której treść podaje poniżej.

Uwaga:

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – zawiadomienie stron o wydanej decyzji zostaje podane w formie obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne udostępnienie następuje z dniem 2 lutego 2022 roku

Gniezno, dnia 1 lutego 2022 r.

OŚR. 6220.19.2021

- Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko /t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PV 2150 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 60/13,

Orzekam

- Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 60/13.

- Określić następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia:

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

  - Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną, zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia, która stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

  - Miejsce realizacji przedsięwzięcia - przedsięwzięcie realizowane będzie 
w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 60/13.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

  - Pod zespół elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 10 MW wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczyć do 15,5 ha powierzchni działki nr 60/13 położonej w miejscowości Braciszewo, gmina Gniezno.

  - W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew 
i krzewów.

  - Nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin.

  - Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

  - Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1 – 15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.

  - W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

  - Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj. w godzinach 6:00 — 22:00.

  - Panele fotowoltaiczne myć wykorzystując do tego celu czystą wodę,  bez dodatku detergentów. Dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, w przypadku silniejszych zabrudzeń.

  - W przypadku obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni słonecznej nie używać gatunków roślin obcego pochodzenia.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

  - Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

  - Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki, z pozostawieniem minimum 20 cm przerwy między ogrodzeniem, a gruntem.

  - Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli do powierzchni ziemi.

  - Na terenie przedsięwzięcia zlokalizować do 10 sztuk stacji transformatorowych.

  - Inwertery w ilości do 200 szt. rozmieścić na obszarze planowanej inwestycji w systemie rozproszonym.

  - Transformatory oraz magazyny energii  umieścić w prefabrykowanych, betonowych stacjach o szczelnych posadzkach. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych,  należy wyposażyć je w szczelne misy olejowe o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość oleju znajdującego się w transformatorach oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

- Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

- Uzasadnienie

1.  Wnioskiem z dnia 9 listopada 2021 r. ( data wpływu 10.11.2021 r.), wnioskodawca PV 2150 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, zwrócił się do Wójta Gminy Gniezno 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 60/13, dołączając do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia (również w wersji elektronicznej), poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną w skali 1:5000, obejmującą przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (również w wersji elektronicznej) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  /Dz. U. z 2019 r. poz. 1839/. Wobec powyższego przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać  na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

3. Dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, 
z którym można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gniezno, al. Reymonta 9-11, pokój nr 9, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl – centrum informacji o środowisku.

4. Dnia 18 listopada 2021 roku Wójt Gminy Gniezno w formie obwieszczenia, zawiadomił strony postępowania administracyjnego, o wszczętym dnia 10 listopada 2021 roku na wniosek wnioskodawcy PV 2150 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno, działka nr 60/13.

5. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ i ewentualne określenie zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu. Organy te wydały opinie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko (brak potrzeby wykonania raportu dla ww. przedsięwzięcia). Poniżej przedmiotowe opinie:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – Opinia z dnia 22 grudnia 2021 r. znak WOO-IV.4220.1910.2021.MK.2 (data wpływu 22.12.2021 r.),

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie – Opinia sanitarna z dnia 10 grudnia 2021 r. znak ON-NS.9022.5.99.2021 (data wpływu 13.12.2021 r.),

- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu – Opinia z dnia 26 listopada 2021 r. znak PO.ZZŚ.4.435.820.2021.MDB.1 (data wpływu 26.11.2021 r.).

6. Wójt Gminy Gniezno na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, wyjaśnień złożonych przez inwestora, po uwzględnieniu stanowisk organów opiniujących oraz dokładnej analizie przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
a przede wszystkim takich cech przedsięwzięcia jak:

- rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia (art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś) - planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 10 MW, wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na części działki o numerze ewidencyjnym 60/13, położonej w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno.

Całkowita powierzchnia działki przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie wynosi 25,4608 ha. Inwestycja zajmie do 15,5 ha całkowitej powierzchni  działki, co zostało uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji, ponieważ określa to skalę przedsięwzięcia i sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu.

W ramach realizacji inwestycji Wnioskodawca przewiduje użycie modułów fotowoltaicznych, które zostaną zamontowane na stelażach aluminiowych lub stalowych. Między poszczególnymi rzędami paneli zostanie zachowany odstęp do 10 m. Planuje się posadowienie do 50 000 szt. paneli o mocy od 200 do 1500 W/szt. Inwestor przewiduje montaż do 200 szt. inwerterów oraz do 10 szt. prefabrykowanych stacji transformatorowych, w których opcjonalnie mogą zostać zamontowane magazyny energii. Panele fotowoltaiczne opcjonalnie mogą zostać wyposażone w system automatycznego podążania za słońcem, tzw. trackery. Teren farmy zostanie ogrodzony i zostanie na nim zainstalowany system kontroli wizyjnej oraz oświetlenie. Sposób połączenia farmy z operatorem energetycznym zostanie ustalony na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci. Rozważane jest podłączenie przedsięwzięcia do najbliższej linii średniego napięcia lub do najbliższej stacji GPZ.

Uwzględniając fakt, iż elektrownia słoneczna w trakcie eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Jedynie na etapie realizacji przedsięwzięcia, źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów, które będą pracowały na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe, punktowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji hałasu będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Będą to uciążliwości krótkotrwałe i odwracalne. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się ok. 20 m od obszaru lokalizacji inwestycji (na działce nr 60/2, położonej w miejscowości Braciszewo, gmina Gniezno). W związku z powyższym, w celu ograniczenia uciążliwości akustycznej, w niniejszej decyzji nałożono warunek prowadzenia prac budowlanych oraz ruchu pojazdów wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00-22.00. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia emisja hałasu do środowiska będzie związana z funkcjonowaniem inwerterów, opcjonalnie magazynów energii oraz transformatorów, które zostaną umieszczone w stacjach kontenerowych. Planuje się zastosowanie transformatorów o maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 75 dB. Kontenerowe stacje transformatorowe wykonane zostaną z betonowych półfabrykatów, które dodatkowo będą tłumić ok. 20 dB generowanego hałasu. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w warunkach niniejszej decyzji W celu ochrony przed hałasem w decyzji nałożono również warunek, aby inwertery rozmieszczone były na obszarze planowanej inwestycji w systemie rozproszonym. Wnioskodawca nie przewiduje wyposażenia modułów fotowoltaicznych w system mechanicznego chłodzenia. Chłodzenie paneli fotowoltaicznych będzie się odbywało poprzez naturalny obieg powietrza. Uwzględniając rodzaj, skalę przedsięwzięcia, lokalizację inwestycji w sąsiedztwie drogi krajowej DK5 kształtującej klimat akustyczny na tym terenie oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami nie przewiduje się, aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /Dz. U. z 2014 r., poz. 112/ na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie.

Mając na uwadze przyjęte rozwiązania techniczne, w tym napięcia infrastruktury energetycznej, nie przewiduje się, aby eksploatacja inwestycji mogła powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku /Dz. U. z 2019 r., poz. 2448/.

Planowane przedsięwzięcie, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie należy do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej /Dz. U. z 2016 r., poz. 138/. Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Oprócz tego przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Na podstawie posiadanej dokumentacji ustalono, że na działce przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie oraz w najbliższym otoczeniu nie znajdują się i nie są planowane inne przedsięwzięcia, które swym oddziaływaniem mogłyby skumulować się z potencjalnym oddziaływaniem planowanej elektrowni słonecznej. Biorąc pod uwagę powyższe, mając na względzie lokalizację, skalę i charakter przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania oraz realizację zgodnie 
z warunkami wskazanymi w niniejszej decyzji, nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę oraz z koniecznością odprowadzania ścieków. Elektrownie fotowoltaiczne zaliczają się do obiektów bezobsługowych, których funkcjonowanie nie wiąże się z wykorzystywaniem surowców, paliw i innych materiałów. W związku z powyższym do ich prawidłowego funkcjonowania nie jest wymagane utworzenie zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą wodnokanalizacyjną. Na etapie budowy, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się korzystać z przetransportowanych na teren inwestycji kontenerów sanitarnych. W k.i.p. wskazano, że inwestor rozważa mycie paneli fotowoltaicznych w technologii bezwodnej lub z użyciem czystej wody, bez dodatku środków chemicznych, w tym detergentów. W przypadku silniejszych zabrudzeń dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska, co ujęto w warunkach niniejszej decyzji.  Wody opadowe 
i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne, będą infiltrować 
w grunt w obrębie zainwestowania. W przypadku zamontowania transformatorów olejowych, każdy z nich zostanie wyposażony w szczelną misę, mogącą zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. Powyższe zostało uwzględnione w warunkach niniejszej decyzji w celu ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne.

Gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia powinno odbywać się na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz prace związane z montażem paneli. Wytwarzane będą głównie odpady budowlane. W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi, wytwarzane odpady będą magazynowane w miejscach do tego wyznaczonych oraz przekazywane zewnętrznym, wyspecjalizowanym firmom do dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Część odpadów może być wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm./. Wówczas świadczący usługi, jako posiadacz odpadów, będzie obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Z uwagi na charakterystykę przedsięwzięcia należy uznać, że farma fotowoltaiczna na etapie eksploatacji, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Powstawać będą jedynie odpady związane z utrzymaniem i konserwacją paneli. Odpady te nie będą magazynowane na terenie inwestycji, będą na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie.

Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

- usytuowanie przedsięwzięcia (art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś) – planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 60/13, położonej w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno. W otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne, drogi, rów melioracyjny przepływający wzdłuż północno-zachodniej granicy działki i zabudowa zagrodowa. Inwestycja będzie zlokalizowana na gruncie ornym. Część ww. działki stanowią grunty klasy III a,  jednakże jak wynika z przedstawionej dokumentacji, przedsięwzięcie nie będzie realizowane na tym obszarze. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz. U. z 2021 r., poz. 1326 ze zm./, przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III, wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z zastrzeżeniem ust. 2. Od strony południowej przedsięwzięcie graniczy z drogą krajową DK5. Najbliższy budynek mieszkalny znajduje się ok. 20 m od obszaru lokalizacji inwestycji.

Teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych 
i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wody. Nie znajduje się także w granicy obszarów wybrzeży 
i środowiska morskiego, obszarów górskich oraz przylegających do jezior.  Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, archeologiczne lub kulturowe.

Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja nie będzie realizowana na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie stwierdzono, aby przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, ani nie przewiduje się ich przekroczenia w związku z jego realizacją. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodach PLGW600042 oraz PLGW000061. Zgodnie 
z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” /Dz. U Z 2016 r. poz. 1967/. JCWPd PLGW600042 oraz PLGW000061 charakteryzują się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i są niezagrożone osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600042 oraz PLGW000061 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach dwóch jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o kodach: PLRW6000251866539 Mała Wełna do wypływu z Jez. Gorzuchowskiego i PLRW60001718389 – Wrześnica. JCWP o kodzie PLRW6000251866539 Mała Wełna do wypływu z Jez. Gorzuchowskiego posiada status naturalnej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego 
i dobrego stanu chemicznego. W zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są wystarczające, aby zredukować tę presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu.

JCWP o kodzie PLRW60001718389 – Wrześnica posiada status naturalnej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. W zlewni JCWP występują presje: nierozpoznana presja, presja komunalna. W programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z ustawą - Prawo wodne, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.

Uwzględniając charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco wpływać na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie będzie także stwarzać zagrożenia dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. /Dz.U. z 2016 r., poz. 1967/.

Obszar przeznaczony pod planowaną farmę fotowoltaiczną zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2021 r. poz. 1098/.  Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Grądy w Czerniejewie PLH300050, oddalony o 6,7 km od terenu inwestycji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruncie ornym. Inwestor wskazał, że jego realizacja, nie będzie wiązać się z wycinką drzew i krzewów. 
W związku z tym, iż na działce znajduje się zadrzewienie, w celu ochrony istniejącej szaty roślinnej i krajobrazu w niniejszej decyzji nałożono warunek, aby w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów. Warunek ten jest niezależny od tego czy do ich wycinki wymagane jest zezwolenie, czy też nie.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia teren farmy słonecznej obsiany zostanie roślinnością trawiastą lub pozostawiony będzie naturalnej sukcesji.  W celu ochrony lokalnej bioróżnorodności, nałożono warunek aby do ewentualnego obsiewu powierzchni biologicznie czynnej elektrowni słonecznej nie stosować gatunków roślin obcego pochodzenia. Roślinność pokrywająca obszar zainwestowania będzie wykaszana. W związku z lokalizacją w pobliżu planowanego przedsięwzięcia rowu melioracyjnego oraz w celu ochrony ptaków lęgowych, nałożono w decyzji warunek koszenia terenu elektrowni na etapie eksploatacji przedsięwzięcia poza okresem lęgowym ptaków oraz poza okresem migracji płazów. Okres lęgowy dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca. Wiosenny okres migracji dla większości gatunków płazów w Polsce przypada przeciętnie od 15 lutego do końca maja, natomiast jesienny okres migracji przypada przeciętnie od 15 sierpnia do końca października. W niniejszej decyzji wskazano ponadto warunek montażu paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią co pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność. W celu umożliwienia migracji drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nałożono warunek wykonania ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy między ogrodzeniem, a gruntem. W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych w decyzji nałożono warunek prowadzenia regularnych kontroli wykopów oraz uwalniania uwięzionych w nich zwierząt. W niniejszej decyzji, w celu ograniczenia efektu olśnienia wskazano także warunek zastosowania paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy negatywne oddziaływanie na ptaki. Aby ograniczyć powierzchniowy spływ biogenów i substancji chemicznych wskazano, żeby nie stosować nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. W celu zminimalizowania oddziaływania na ludzi i przyrodę ożywioną nałożono w decyzji warunek rezygnacji z ciągłego oświetlenia terenu elektrowni oraz jej ogrodzenia w porze nocnej.

Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych i funkcję ekosystemu.

- rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia (art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś), które z racji swojego charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, a tym bardziej znaczących oddziaływań, ze względu na:

- zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania,  jego  prawdopodobieństwo,  czas  trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania,

- brak transgranicznego oddziaływania,

uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

7. Dla terenu (działka nr 60/13, położona w m. Braciszewo), na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

8. Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm./, przed wydaniem decyzji umożliwiono stronom wypowiedzenie, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z powyższej możliwości strony nie skorzystały.

9. Wójt Gminy Gniezno po przeprowadzeniu analizy dokumentacji, stwierdził, że zebrane materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Wszelkie zarzuty stron postępowania mogą być formułowane w odwołaniu od decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach i skierowane do organu właściwego do ich rozpatrzenia.

- Pouczenie

- Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Gniezno w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - art. 127 a § 1 k.p.a.

- Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

- W przypadku wymienionym w pkt. 2 i 3 odwołanie służyć nie będzie i decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania -  art. 107 § 1 pkt. 7 k.p.a.

- Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. -  art. 130 § 4 k.p.a.

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- Za niniejszą decyzję administracyjną pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł zgodnie z częścią I, pkt. 45  załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm./.

Otrzymują:

- Strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika

- a/a (sprawę prowadzi Rafał Skweres/Magdalena Buchwald – tel. 61 424 57 66)

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie, ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno

- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

Uwaga:

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – zawiadomienie stron o wydanej decyzji zostaje podane w formie obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne udostępnienie następuje z dniem 2 lutego 2022 roku

Wywieszono na tablicy ogłoszeń ………………………….…………….………………………………… 
na okres od dnia …………….……………. do dnia  ………..…...……………..

Podpis i pieczątka

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
znak OŚR.6220.19.2021 z dnia 1 lutego 2022 roku

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 10 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej na części działki o numerze ewidencyjnym 60/13, położonej 
w miejscowości Braciszewo, Gmina Gniezno.

Całkowita powierzchnia działki przeznaczonej pod planowane przedsięwzięcie wynosi 25,4608 ha. Inwestycja zajmie do 15,5 ha całkowitej powierzchni  działki.

W skład elektrowni wchodziły będą panele fotowoltaiczne, inwertery, stacje transformatorowe, okablowanie oraz opcjonalnie magazyny energii. W ramach realizacji inwestycji użyte będą moduły fotowoltaiczne, które zostaną zamontowane na stelażach aluminiowych lub stalowych. Między poszczególnymi rzędami paneli zostanie zachowany odstęp do 10 m. Na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią posadowionych zostanie do 50 000 szt. paneli o mocy od 200 do 1500 W/szt. W ramach inwestycji zamontowane zostanie do 200 szt. inwerterów w systemie rozproszonym oraz do 10 szt. prefabrykowanych stacji transformatorowych, w których opcjonalnie mogą zostać zamontowane magazyny energii. Zastosowane zostaną transformatory o maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 75 dB. Kontenerowe stacje transformatorowe wykonane będą z betonowych półfabrykatów, które dodatkowo będą tłumić ok. 20 dB generowanego hałasu. W przypadku zamontowania transformatorów olejowych wyposażone zostaną one w szczelną misę, mogącą zmagazynować całą objętość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej. Panele fotowoltaiczne opcjonalnie mogą zostać wyposażone w system automatycznego podążania za słońcem, tzw. trackery.  Teren farmy zostanie ogrodzony i zostanie na nim zainstalowany system kontroli wizyjnej oraz oświetlenie. Wykonane zostanie ażurowe ogrodzenie bez podmurówki z pozostawieniem min. 20 cm przerwy między ogrodzeniem, a gruntem. Sposób połączenia farmy z operatorem energetycznym zostanie ustalony na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci. Rozważane jest podłączenie przedsięwzięcia do najbliższej linii średniego napięcia lub do najbliższej stacji GPZ.

Instalacja będzie bezobsługowa. Nie wymaga budowy zaplecza socjalnego, ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Mycie paneli fotowoltaicznych na etapie eksploatacji przeprowadzane będzie w technologii bezwodnej lub przy użyciu czystej wody bez dodatków detergentów (dopuszcza się stosowanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska w przypadku silniejszych zabrudzeń). Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne, będą infiltrować w grunt. Gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji 
i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w obowiązujących przepisach szczegółowych.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z wycinką drzew i krzewów.  Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia teren farmy słonecznej pozostawiony będzie naturalnej sukcesji lub obsiany zostanie roślinnością trawiastą. Do ewentualnego obsiewu powierzchni biologicznie czynnej elektrowni słonecznej nie będą stosowane gatunki roślin obcego pochodzenia.