- Gniezno, dnia 18 grudnia 2020 r.

- OŚR. 6220.11.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm./, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy 
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm./ Wójt Gminy Gniezno zawiadamia strony postępowania administracyjnego o wydanej w dniu 18 grudnia 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej 
o mocy do 2 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, działka nr 175, której treść podaje poniżej.

Uwaga:

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – zawiadomienie stron o wydanej decyzji zostaje podane w formie obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne udostępnienie następuje z dniem 18 grudnia 2020 roku

Gniezno, dnia 18 grudnia 2020 r.

OŚR. 6220.11.2020

- Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku Inwestora P.H.U. KURCZYCH Maciej Kurczych, Wełnica 31, 62-200 Gniezno, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, działka nr 175

Orzekam

- Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, działka nr 175.

- Określić następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację opisanego wyżej przedsięwzięcia:

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

  - Budowa instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia, która stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

  - Miejsce realizacji przedsięwzięcia - przedsięwzięcie realizowane będzie 
w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, działka nr 175.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

  - Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczęciem prac kontrolować wykopy, a uwięzione w nich zwierzęta niezwłocznie przenosić w bezpieczne miejsce. Taką samą kontrolę przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

  - Na etapie eksploatacji nie stosować chemicznych środków ochrony roślin.

  - Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia koszenie roślinności pokrywającej teren elektrowni prowadzić w okresie od 1  sierpnia do końca lutego, tj. poza okresem lęgowym ptaków.

  - W porze nocnej nie stosować ciągłego oświetlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

  - Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów ograniczyć do pory dnia, tj. w godzinach 6:00 — 22:00.

  - W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych przy użyciu wody, wykorzystywać do tego celu wyłącznie wodę zdemineralizowaną. Dopuszcza się wykorzystanie środków biodegradowalnych obojętnych dla środowiska w przypadku silniejszych zabrudzeń.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

  - Zastosować moduły fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

  - Wykonać ogrodzenie ażurowe bez podmurówki, z pozostawieniem minimum 20 cm przerwy między ogrodzeniem, a gruntem.

  - Panele słoneczne montować na wysokości minimum 0,8 m mierząc od dolnej krawędzi paneli do powierzchni ziemi.

  - W przypadku zastosowania transformatora olejowego, wyposażyć go w szczelną misę mogącą pomieścić całą zawartość oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej.

- Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku do niniejszej decyzji jako jej integralną część.

- Uzasadnienie

1.  Wnioskiem z dnia 22 września 2020 r. ( data wpływu 22.09.2020 r.), Inwestor P.H.U. KURCZYCH Maciej Kurczych, Wełnica 31, 62-200 Gniezno, zwrócił się do Wójta Gminy Gniezno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, działka nr 175, dołączając do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia (również w wersji elektronicznej), poświadczoną przez właściwy organ mapę ewidencyjną w skali 1:2000, obejmującą przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, mapę z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (również w wersji elektronicznej), potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. b  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  /Dz. U. z 2019 r. poz. 1839/. Wobec powyższego przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać  na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

3. Dane o wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych, z którym można się zapoznać w Urzędzie Gminy Gniezno, al. Reymonta 9-11, pokój nr 9, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej www.ekoportal.gov.pl – centrum informacji 
o środowisku.

4. W dniu 25 września 2020 roku Wójt Gminy Gniezno zawiadomił strony postępowania administracyjnego o wszczętym w dniu 22 września 2020 roku na wniosek Inwestora P.H.U. KURCZYCH Maciej Kurczych, Wełnica 31, 62-200 Gniezno, postępowaniu  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, działka nr 175.

5. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Organ prowadzący postępowanie wystąpił o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia OOŚ i ewentualnego określenie zakresu raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu. Organy te wydały opinie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko (brak potrzeby wykonania raportu dla ww. przedsięwzięcia). Poniżej przedmiotowe opinie:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – Opinia z dnia 16 października 2020 r. nr WOO-IV.4220.1457.2020.WR.1 (data wpływu 16.10.2020 r.)

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie – Opinia sanitarna 
z dnia 28 października 2020 r. nr ON-NS.9022.5.62.2020 (data wpływu 28.10.2020 r.)

- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu – Opinia z dnia 5 października 2020 r. nr PO.ZZŚ.4.435.630m.1.2020.MS (data wpływu 5.10.2020 r.)

6. Wójt Gminy Gniezno na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, po uwzględnieniu stanowisk organów opiniujących oraz dokładnej analizie przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a przede wszystkim takich cech przedsięwzięcia jak:

- rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia (art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś) - planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej 
o mocy do 2 MW, na działce o numerze ewidencyjnym 175, położonej w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno. Pod realizację przedsięwzięcia przeznaczono powierzchnię 2,64 ha, która jest równa powierzchni wskazanej działki.

Przedmiotowa farma fotowoltaiczna będzie składała się z instalacji zawierającej zespół ogniw (paneli) fotowoltaicznych o powierzchni antyrefleksyjnej zamocowanych na stelażach metalowych, aparaturę energetyczną umożliwiającą odbiór, konwersję i przesyłanie energii elektrycznej obejmującą inwertery i stacje transformatorowe (do 2 szt.) oraz przewody elektryczne łączące ze sobą różne elementy farmy, a także infrastrukturę towarzyszącą – ogrodzenie.

Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości ok. 40 m od planowanej lokalizacji przedsięwzięcia. Źródłem emisji hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przede wszystkim urządzenia montażowe oraz pojazdy poruszające się po terenie zainwestowania. Wszelkie prace oraz ruch pojazdów związany z realizacją przedsięwzięcia zostaną ograniczone do pory dnia tj. 
w godzinach 6:00 — 22:00. Będą to krótkotrwałe i odwracalne uciążliwości. Chłodzenie paneli będzie się odbywać w sposób naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego. Jedynymi emitorami hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą urządzenia pracujące w stacjach transformatorowych. Uwzględniając charakter przedsięwzięcia, jego parametry techniczne i odległość od najbliższych terenów chronionych akustycznie nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu oraz dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, określonych 
w przepisach szczegółowych. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej wskazano aby nie stosować ciągłego oświetlenia w porze nocnej terenu elektrowni ani jej ogrodzenia.

Elektrownia fotowoltaiczna w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do powietrza, zatem nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania. Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza będą procesy spalania paliw w silnikach pojazdów, które będą pracowały na placu budowy. Będzie to jednak oddziaływanie okresowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych.

Planowane przedsięwzięcie, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, nie należy do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii, określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138). Ponadto uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych. Przyjęte rozwiązania techniczne, w tym konstrukcja paneli oraz zastosowane materiały posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na zmiany klimatu. Oprócz tego przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia produkcji energii odnawialnej, a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z innych źródeł, co wpłynie na mitygację zmian klimatu.

Najbliższa planowana elektrownia fotowoltaiczna znajduje się w miejscowości Dębowiec, w odległości ok. 1,2 km od przedmiotowej inwestycji. Mając na uwadze skalę, rodzaj, charakter przedsięwzięcia, złożoność oddziaływania oraz fakt, że odziaływanie elektrowni fotowoltaicznej praktycznie zamyka się w obrębie terenu na którym jest posadowiona, nie przewiduje się wystąpienia znaczących powiązań ani ponadnormatywnego kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z zapotrzebowaniem na wodę oraz z koniecznością odprowadzania ścieków. Elektrownie fotowoltaiczne zaliczają się do urządzeń bezobsługowych, których funkcjonowanie nie wiąże się z wykorzystywaniem surowców, paliw i innych materiałów. W związku powyższym do ich prawidłowego funkcjonowania nie jest wymagane utworzenie zaplecza socjalnego wraz z infrastrukturą wodnokanalizacyjną. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne. Będą swobodnie spływały po powierzchni paneli fotowoltaicznych i infiltrowały w grunt. Panele fotowoltaiczne będą okresowo myte wodą. Na etapie budowy, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się z korzystać z przenośnych toalet. Każdy transformator olejowy zostanie zabezpieczony szczelną misą o pojemności pozwalającej pomieścić całą objętość znajdującego się w nim oleju oraz pozostałości po ewentualnej akcji gaśniczej, w celu uniknięcia przedostania się oleju czy też cieczy izolacyjnej do środowiska gruntowo-wodnego w sytuacji awarii. Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Gospodarowanie odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Na etapie prac wykonawczych źródłem powstawania odpadów będą roboty ziemne oraz prace związane z montażem paneli. Na etapie eksploatacji ferma, nie będzie stanowić znaczącego źródła powstawania odpadów. Wytwarzane będą jedynie odpady związane z utrzymaniem i konserwacją paneli, które będą na bieżąco przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom przez świadczącego usługi. Uwzględniając powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

- usytuowanie przedsięwzięcia (art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś) – planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie na działce o nr ewidencyjnym 175, położonej 
w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na gruntach oznaczonych w ewidencji jako grunty orne klasy IVa, IVb 
i V, obecnie użytkowanych rolniczo. W sąsiedztwie przedsięwzięcia zlokalizowane są grunty użytkowane rolniczo oraz zabudowania wsi Goślinowo. Jego realizacja nie będzie wiązać się z wycinką drzew lub krzewów.

Na terenie planowanej farmy fotowoltaicznej planuje się pozostawienie istniejącej roślinności i jej okresowe wykaszanie. Roślinność wykaszana będzie poza okresem lęgowym ptaków, który dla większości gatunków ptaków krajobrazu rolniczego przypada przeciętnie od 1 marca do 31 lipca. Montaż paneli słonecznych na wysokości co najmniej 0,8 m nad ziemią pozwoli na rozwój roślinności i w konsekwencji, umożliwi ptakom wyprowadzenie lęgów, roślinom zawiązywanie nasion, a także pozwoli ograniczyć zacienienie paneli słonecznych przez roślinność.

W celu ochrony zwierząt na etapie prowadzenia prac ziemnych należy przeprowadzać regularne kontrole wykopów oraz uwalniać uwięzione w nich zwierzęta. Wykonanie ażurowego ogrodzenia bez podmurówki z pozostawieniem min. 20 cm przerwy między ogrodzeniem, a gruntem umożliwi migrację drobnym zwierzętom na etapie eksploatacji przedsięwzięcia. Zastosowanie paneli słonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej pozwoli zmniejszyć efekt olśnienia. Ze względu na pobliską zabudowę zagrodową w celu ograniczenia tzw. zanieczyszczenia światłem, teren elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej nie będzie oświetlony.

Teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych 
i innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wody. Nie znajduje się także w granicy obszarów wybrzeży 
i środowiska morskiego, obszarów górskich oraz leśnych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600042. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U Z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600042 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600042 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego. Teren planowanej inwestycji znajduje się w granicach jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW600025186339 - Wełna do Lutomni posiada status naturalnej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dla PLRW600025186339 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2021 r. ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich wymaganej skuteczności.  Z analizy planowanej inwestycji ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generowało presji mogących przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wskazanych JCWP.

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco wpływać na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie będzie także stwarzać zagrożenia dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967).

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Planowana inwestycja  będzie zlokalizowana poza obszarami uzdrowiskowymi i ochrony uzdrowiskowej. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach, na których standardy środowiska zostały przekroczone, nie przewiduje się również ich przekroczenia w związku jego realizacją i eksploatacją. Obszar przeznaczony pod planowaną farmę fotowoltaiczną zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026, oddalony o ok. 6,2 km. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak konieczności wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin, grzybów i zwierząt oraz ich siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszarów Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na ciągłość korytarzy ekologicznych 
i funkcję ekosystemu.

- rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia (art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś), które z racji swojego charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, a tym bardziej znaczących oddziaływań, ze względu na:

- zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania,  jego  prawdopodobieństwo,  czas  trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania,

- brak transgranicznego oddziaływania,

uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych 
w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

8. Dla terenu (działki nr 175 w m. Goślinowo), na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

9. Obwieszczeniem z dnia 29 października 2020 r., stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm./, Wójt Gminy Gniezno, zawiadomił strony przed wydaniem decyzji oraz umożliwił wypowiedzenie, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony z powyższej możliwości skorzystały.

10. W odpowiedzi na zawiadomienie Wójta Gminy Gniezno z dnia 29 listopada 2020 roku, do tut. Organu, w dniu 4 listopada 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, wpłynęły dwa sprzeciwy, trzech stron postępowania, dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji. Właściciel nieruchomości położonej w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 184/2 w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, sprzeciwia się planowanemu przedsięwzięciu, ponieważ w jego opinii będzie zbyt blisko usytuowane od zabudowań mieszkalnych, działka na której planowana jest inwestycja ma zbyt małą powierzchnię w stosunku do planowanej mocy elektrowni oraz ze względu na zły wpływ na zdrowie człowieka.

Właściciele nieruchomości  położonej w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 184/1 w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, sprzeciwiają się planowanemu przedsięwzięciu, ponieważ w ich opinii będzie zbyt blisko usytuowane od zabudowań mieszkalnych, działka na której planowana jest inwestycja ma zbyt małą powierzchnię w stosunku do planowanej mocy elektrowni.

W dniu 6 listopada 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, do tut. Organu wpłyną sprzeciw właścicielki nieruchomości położonej w kierunku zachodnim od planowanej inwestycji, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 173 w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, która sprzeciwia się planowanemu przedsięwzięciu, ponieważ w jej opinii będzie zbyt blisko usytuowane od zabudowań mieszkalnych - mieszkanie w pobliżu takiej farmy niesie ze sobą negatywne skutki (odbicie światła z paneli w okna domu mieszkalnego, roztapianie asfaltu, schodzenie farby z samochodów, zbyt wysoka temperatura w otoczeniu inwestycji - nagrzewanie paneli oraz hałas, który może pochodzić z inwertera), ponadto oszpecony zostanie krajobraz oraz obniżenie wartości działek w pobliżu farmy.

11. W związku z protestami i uwagami właścicieli ww. działek, Wójt Gminy Gniezno, na podstawie art. 7, art. 50 § 1, art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), pismem z dnia 10 listopada 2020 r., wezwał Inwestora do złożenia wyjaśnień w zakresie zarzutów podniesionych w ww. pismach.

12. Inwestor odniósł się do zarzutów stron pismem z dnia 15 listopada 2020 r. (data wpływu 16.11.2020 r.) oraz pismem z dnia 15 listopada 2020 r. (data wpływu 17.11.2020 r.) informując, że obowiązujące przepisy prawa nie regulują odległości instalacji fotowoltaicznych od zabudowań mieszkalnych, a planowana instalacja nie będzie oddziaływać negatywnie na zdrowie, ponieważ oddziałuje wyłącznie na obszarze na którym jest posadowiona. Inwestor szczegółowo odniósł się też do kwestii oddziaływania powstających pól elektromagnetycznych oraz hałasu wyjaśniając, że ich dopuszczalne normy nie zostaną przekroczone, jednocześnie zawiadamiając, że przedmiotowe informacje zostały zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia dołączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia. Odnosząc się do zarzutu, że działka na której planowana jest inwestycja ma zbyt małą powierzchnię w stosunku do planowanej mocy elektrowni, Inwestor wyjaśnił, że podobnie jak w kwestii odległości od zabudowy mieszkaniowej, obecnie obwiązujące przepisy prawne nie regulują przedmiotowej kwestii, a moc instalacji danej powierzchni jest zależna od mocy poszczególnych paneli, która wraz z rozwojem technologii dynamicznie się zmienia. W nawiązaniu do zarzutu podniesionego w  sprzeciwie z dnia 6 listopada 2020 r., dotyczącego nagrzewania się paneli fotowoltaicznych Inwestor odniósł się do przytoczonych przykładów i szczegółowo wyjaśnił, że instalacje fotowoltaiczne skupiają promieniowanie słoneczne w celu wyprodukowania prądu, a nie energii cielnej. Co więcej moduły fotowoltaiczne pokryte są powłoką antyrefleksyjną zarówno w celu zwiększenia absorpcji promieniowania słonecznego jak i obniżenia jego odbicia.

13.  W dniu 16 listopada 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, właścicielka nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 173 położona w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, w związku ze złożonym przez Inwestora oświadczeniem, wycofała swój sprzeciw. W oświadczeniu Inwestor zobowiązał się, że granice pola z panelami fotowoltaicznymi od strony działki nr 172 obsadzi drzewami oraz oświadczył iż przód paneli nie będzie skierowany w stronę działki nr 172.

14. Obwieszczeniem z dnia 24 listopada 2020 r., stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 256 ze zm./, Wójt Gminy Gniezno poinformował strony postepowania, że do tut. Organu wpłynęły  wyjaśnienia inwestora P.H.U. KURCZYCH Maciej Kurczych, Wełnica 31, 62-200 Gniezno w zakresie stanowiska i uwag dotyczących przedmiotowego postępowania podniesionych w pismach stron.

15. Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Inwestora w dniu 2 grudnia 2020 r. pismem złożonym do tut. Organu za pośrednictwem poczty elektronicznej, właściciele nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 184/1 położona w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno, podtrzymali swój sprzeciw dotyczący przedmiotowej inwestycji, podnosząc, iż Inwestor działając w swoim interesie spłyca przedstawione przez nich zarzuty. Ponadto przedstawili także wykaz dokumentów, które wnioskodawca powinien przedłożyć starając się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie podkreślili, związek miedzy koniecznością przedstawienia przez inwestora starającego się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji fotowoltaicznych cyt. „wypisu dla działek w odległości 100 m od terenu przedmiotowego przedsięwzięcia (obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie) z rejestru gruntów” oraz „mapy z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu na którym będzie realizowana inwestycja)”, z ich wpływem na otaczające środowisko.

16. Wójt Gminy Gniezno analizując i odnosząc się do powyższych zarzutów na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, przedłożonej przez Inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wyjaśnień, a także mając na względzie opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Gnieźnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, stwierdza jak poniżej:

- do zarzutu dotyczącego zbyt bliskiego usytuowania przedsięwzięcia od zabudowań mieszkalnych oraz złego wpływu na zdrowie człowieka – aktualnie obowiązujące przepisy prawne nie określają odległości  lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych od zabudowań mieszkaniowych na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W nawiązaniu do wykazu dokumentów, które wnioskodawca powinien przedłożyć starając się o wydanie decyzji środowiskowej, Wójt Gminy Gniezno szczegółowo wymienił przedłożone przez Inwestora dokumenty w pkt. 1 uzasadnienia niniejszej decyzji.  Należy przy tym podkreślić, że w art. 74 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm./ Ustawodawca określił załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich przedsięwzięć, dla których jej uzyskanie jest wymagane.

Tut. Organ z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, w niniejszej decyzji nałożył na Inwestora m.in. obowiązek prowadzania wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia oraz ograniczenia ruchu pojazdów do pory dnia, tj. w godzinach 6:00 — 22:00, obowiązek zastosowania paneli fotowoltaicznych o powierzchni antyrefleksyjnej, a także wskazał aby nie stosować ciągłego oświetlenia w porze nocnej terenu elektrowni ani jej ogrodzenia. Wszystkie te działania maja na celu przede wszystkim ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Jedynymi emitorami hałasu na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będą urządzenia pracujące w stacjach transformatorowych. Charakterystyka pracy planowanego przedsięwzięcia wymaga zastosowania co najmniej jednej stacji transformatorowej SN/nn. Moc akustyczna transformatorów o mocy 1250 kVA oscyluje w granicach 67 dB. Z danych przedstawionych przez Inwestora wynika, że planuje się zastosowanie dwóch transformatorów zlokalizowanych w obudowie, charakteryzującej się wysokim współczynnikiem izolacyjności akustycznej właściwej (-30dB), dzięki któremu poziom dźwięku na zewnątrz stacji będzie oscylował w granicach 35dB. Nocą transformator będzie pracował na biegu jałowym, co spowoduje zmniejszenie jego mocy akustycznej. Daje to gwarancję, że nie istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnego poziomu 40dB, wymaganego dla pory nocnej.

Określona w przepisach szczegółowych wartość pola elektrycznego dopuszczalna dla prądu stałego (częstotliwość 0Hz) ma wartość 20kV/m. Jak wynika z danych przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia natężenie pola elektrycznego w przypadku instalacji z napięciem 1000V i w odległości 10m będzie miało wartość 1000V/10m czyli 100V/m i jest około 200 razy mniejsze od dopuszczalnej wartości 20kV/m. Dla prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz przy napięciu 400V pole elektryczne będzie wielokrotnie niższe niż dopuszczalna wartość pola elektrycznego określonego na poziomie 10kV/m.

Z danych przedstawionych przez Inwestora wynika, iż kable niskiego napięcia przy prądzie 100A mogą być źródłem promieniowania magnetycznego, lecz jego poziom nie przekroczy dopuszczalnych wartości w strefach bezpiecznych. Ponadto prąd wyjściowy z inwerterów będzie prowadzony liniami niskiego i średniego napięcia, które położone będą pod ziemią, dlatego ich oddziaływanie będzie pomijalne i bliskie naturalnemu poziomowi pola magnetycznego ziemi.

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia, jego parametry techniczne i odległość od najbliższych terenów chronionych akustycznie nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu oraz dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, określonych w przepisach szczegółowych.

- do zarzutu stwierdzającego, że działka na której planowana jest inwestycja ma zbyt małą powierzchnię w stosunku do planowanej mocy elektrowni – należy stwierdzić, iż aktualnie obowiązujące przepisy prawne nie określają stosunku mocy instalacji fotowoltaicznej do zajmowanej powierzchni. Moc instalacji na danej powierzchni gruntu jest zależna od mocy poszczególnych modułów, ich rozmieszczenia, kąta nachylenia, powierzchni zacienienia oraz położenia względem stron świata.

Inwestor określił planowaną, maksymalną moc elektrowni na danej powierzchni działki.  Inwestor nie ma obowiązku określić konkretnego modelu modułów fotowoltaicznych na etapie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia określono wszystkie parametry determinujące skalę oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedmiotowe przedsięwzięcia zostały wymienione w akcie wykonawczym do tej ustawy, a konkretnie w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Rozporządzenie wskazuje, iż do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się między innymi zabudowa przemysłowa (w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi) lub magazynowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody lub w otulinach form ochrony przyrody, a także o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha na pozostałych obszarach. W związku z tym należy uznać, że w przypadku budowy instalacji fotowoltaicznych, ustawodawca jako determinantę oddziaływania tego typu inwestycji na środowisko uznał powierzchnię, a nie moc instalacji.

Bez względu na model zastosowanych paneli fotowoltaicznych, powierzchnia elektrowni nie będzie mogła być większa, niż ta określona w toku postępowania oceny oddziaływania na środowisko.

17. Wójt Gminy Gniezno po przeprowadzeniu analizy dokumentacji, stwierdza, że zebrane materiały są wystarczające do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie. Wszelkie zarzuty stron postępowania mogą być formułowane w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i skierowane do organu właściwego do ich rozpatrzenia.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji decyzji.

- Pouczenie

- Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Gniezno w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - art. 127 a § 1 k.p.a.

- Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

- W przypadku wymienionym w pkt. 2 i 3 odwołanie służyć nie będzie i decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania -  art. 107 § 1 pkt. 7 k.p.a.

- Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania. -  art. 130 § 4 k.p.a.

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

- Za niniejszą decyzję administracyjną pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł zgodnie z częścią I, pkt. 45  załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm./.

Otrzymują:

- Strony postępowania administracyjnego wg rozdzielnika

- a/a (sprawę prowadzi Rafał Skweres/Magdalena Buchwald – tel. 61 424 57 66)

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie, ul. Św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno

- Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań

Uwaga:

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego –zawiadomienie stron o wydanej decyzji zostaje podane w formie obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne udostępnienie następuje z dniem 18 grudnia 2020 roku

Wywieszono na tablicy ogłoszeń …………….………………………………………………………….…………….………………………………… 
na okres od dnia …………….……………. do dnia  ………..…...……………..

Podpis i pieczątka

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
znak OŚR.6220.11.2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej 
o mocy do 2 MW, na działce o numerze ewidencyjnym nr 175, położonej w miejscowości Goślinowo, Gmina Gniezno. Pod realizację przedsięwzięcia przeznaczono powierzchnię 2,64 ha, która jest równa całkowitej powierzchni wskazanej działki. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na gruntach oznaczonych w ewidencji jako grunty orne klasy IVa, IVb i V.

Przedmiotowa farma fotowoltaiczna będzie składała się z:

- zespołu paneli fotowoltaicznych, służących do wytwarzania prądu stałego (DC) – urządzenie wytwarzające energię elektryczną z energii promieniowania słonecznego

- konstrukcji wsporczej wraz z panelami fotowoltaicznym ułożonymi pod kątem od 20 do 35 stopni do gruntu; montowanych na konstrukcji wsporczej o wysokości do 3 m.

- kabli stałoprądowych – kabli łączących poszczególne panele fotowoltaiczne, służące do przesyłania energii elektrycznej do inwerterów.

- rozdzielnic elektrycznych – aparatura zabezpieczające instalację.

- inwerterów – urządzeń służących do konwersji energii elektrycznej, tj. przetworzenia prądu stałego na prąd zmienny.

- kabli zmiennoprądowych – przewodów służących do przesyłania energii elektrycznej

z inwerterów do przyłącza elektroenergetycznego.

- jednej lub dwóch kontenerowych stacji transformatorowych SN/nn, o powierzchni jednej od 12 do 30m2.

- infrastruktury towarzyszącej (ogrodzenie).

Panele fotowoltaiczne zamontowane zostaną na metalowych konstrukcjach wsporczych kotwiczonych w ziemię na głębokość ok. 1,5 m. Panele fotowoltaiczne będą połączone z falownikami i transformatorami przy pomocy sieci kablowej.

Instalacja będzie bezobsługowa. Nie wymaga budowy zaplecza socjalnego ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W trakcie eksploatacji elektrowni nie będą powstawać ścieki, ani odpady (z wyjątkiem okresów prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych). Mycie paneli fotowoltaicznych na etapie eksploatacji przeprowadzane będzie przy użyciu wody zdemineralizowanej. Wody opadowe i roztopowe nie będą ujmowane w systemy kanalizacyjne, będą infiltrować w grunt. Na etapie budowy, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego planuje się z korzystać z przenośnych toalet. Gospodarowanie odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych.