oryginał/kopia

ON-HK.903.45.104.2021                                                                                                 Gniezno, dnia 22.07.2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej        
 (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu wiejskiego Modliszewko

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1188/2021/LB-WG/PM/ z dnia 14.06.2021 r. wody pobranej w dniu 08.06.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec Sobańskich Modliszewko, kotłownia

- N/1188/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 15.06.2021 r. wody pobranej w dniu 08.06.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec Sobańskich Modliszewko, kotłownia

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, ul. Noskowskiego 21, 61 – 705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 176/2021 z dnia 14.05.2021 r. wody pobranej w dniu 11.05.2021 r. w punkcie poboru: SUW
- 262/2021 z dnia 18.06.2021 r. wody pobranej w dniu 15.06.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, Modliszewko

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o .o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20

- 202P/11.05.2021-1/Z z dnia 24.05.2021 r. wody pobranej w dniu 11.05.2021 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. ul. Dolna Wilda 126 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Z-ca Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

Otrzymuje:

Z-ca Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

Z-ca Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji  w Gnieźnie Sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 28,  62-200 Gniezno

- Wójt Gminy Gniezno

al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa