ON-HK.903.45.123.2021                                                                                      Gniezno, dnia 31.08.2021 r.

# OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej        
 (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Sosnowa

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1552/2021/LB-WG/PM/ z dnia 21.07.2021 r. wody pobranej w dniu 13.07.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, ul. Poznańska 39, Gniezno, pomieszczenie socjalne
- N/1552/2021/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 22.07.2021 r. wody pobranej w dniu 13.07.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, ul. Poznańska 39, Gniezno, pomieszczenie socjalne
- N/1552/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 23.07.2021 r. wody pobranej w dniu 13.07.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, ul. Poznańska 39, Gniezno, pomieszczenie socjalne
- N/1629/2021/LB-WG/PM/ z dnia 02.08.2021 r. wody pobranej w dniu 27.07.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, LOGMED, ul. Pustachowska 2, 62-200 Gniezno, toaleta

- N/1629/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 04.08.2021 r. wody pobranej w dniu 27.07.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, LOGMED, ul. Pustachowska 2, 62-200 Gniezno, toaleta

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 323/2021 z dnia 08.07.2021 r. wody pobranej w dniu 05.07.2021 r. w punkcie poboru: SUW

- 367/2021 z dnia 23.07.2021 r. wody pobranej w dniu 20.07.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Witkowska 117, BIMEX

- 416/2021 z dnia 13.08.2021 r. wody pobranej w dniu 10.08.2021 r. w punkcie poboru: SUW

- 417/2021 z dnia 13.08.2021 r. wody pobranej w dniu 10.08.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Kiszkowska 7, SKR

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno

- 202P/20.07.2021-1/Z z dnia 05.08.2021 r. wody pobranej w dniu 20.07.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Witkowska 117, BIMEX

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 2,  62-200 Gniezno

- Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta  9-11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa