ON-HK.903.45.153.2021                                                                                       Gniezno, dnia 09.11.2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej        
 (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu miejskiego Gniezno – Żwirki i Wigury

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1831/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 27.08.2021 r. wody pobranej w dniu 24.08.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Hotel LECH, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno, restauracja

- N/1831/2021/LB-WG/PM/ z dnia 30.08.2021 r. wody pobranej w dniu 24.08.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Hotel LECH, ul. Bł. Jolenty 5, 62-200 Gniezno, restauracja

- N/2029/2021/LB-WG/PM/ z dnia 21.09.2021 r. wody pobranej w dniu 14.09.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Goślinowo, kuchnia

- N/2029/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 22.09.2021 r. wody pobranej w dniu 14.09.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Goślinowo, kuchnia

- N/2113/2021/LB-WG/PM/ i N/2113/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 27.09.2021 r. wody pobranej w dniu 21.09.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
Nr 2, ul. Powstańców Wlkp. 16, kuchnia

- N/2207/2021/LB-WG/PM/ z dnia 06.10.2021 r. wody pobranej w dniu 28.09.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Nr 5 Gniezno, ul. Chrobrego 12, kuchnia

- N/2207/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 07.10.2021 r. wody pobranej w dniu 28.09.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Nr 5 Gniezno, ul. Chrobrego 12, kuchnia

- N/2263/2021/LB-AS/PGC/ z dnia 14.10.2021 r. wody pobranej w dniu 05.10.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Urząd Skarbowy, ul. Spichrzowa 4, kuchnia

- N/2263/2021/LB-WG/PCH/ i N/2263/2021/LB-WG/PM/  z dnia 15.10.2021 r. wody pobranej w dniu 05.10.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Skarbowy, ul. Spichrzowa 4, kuchnia

- N/2477/2021/LB-WG/PM/ z dnia 04.11.2021 r. wody pobranej w dniu 26.10.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, Gniezno, pomieszczenie socjalne

- N/2477/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 05.11.2021 r. wody pobranej w dniu 26.10.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, Gniezno, pomieszczenie socjalne

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 471/2021 z dnia 10.09.2021 r. wody pobranej w dniu 07.09.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Piekary, os. Lazurowe, sklep narzędziowy

- 517/2021 z dnia 24.09.2021 r. wody pobranej w dniu 21.09.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Pyszczyn, Przedszkole Bajkowe

- 564/2021 z dnia 14.10.2021 r. wody pobranej w dniu 11.10.2021 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno

- 599/2021 z dnia 22.10.2021 r. wody pobranej w dniu 19.10.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, Os. Kazimierza Wlk. 33, Szkoła Podstawowa nr 12

- 202P/21.09.2021-1/Z z dnia 07.10.2021 r.wody pobranej w dniu 21.09.2021 r. w punkcie poboru: Pyszczyn, Przedszkole Bajkowe

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 2,  62-200 Gniezno

- Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta  9-11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa