ON-HK.903.45.154.2021                                                                                                  Gniezno, dnia 09.11.2021 r.

# OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej        
 (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Sosnowa

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1832/2021/LB-WG/PM/ z dnia 27.08.2021 r. wody pobranej w dniu 24.08.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Cymsa 16, 62-200 Gniezno, pomieszczenie socjalne, parter

- N/1832/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 30.08.2021 r. wody pobranej w dniu 24.08.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Cymsa 16, 62-200 Gniezno, pomieszczenie socjalne, parter

- N/2030/2021/LB-WG/PM/ z dnia 21.09.2021 r. wody pobranej w dniu 14.09.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 9, ul. Radosna 4, Gniezno, kuchnia

- N/2030/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 22.09.2021 r. wody pobranej w dniu 14.09.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 9, ul. Radosna 4, Gniezno, kuchnia

- N/2114/2021/LB-WG/PM/ i N/2114/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 27.09.2021 r. wody pobranej w dniu 21.09.2021 r. w punkcie poboru: sieć, sklep Społem, Gniezno 
ul. Ludwiczaka 3, pomieszczenie socjalne

- N/2264/2021/LB-WG/PCH/ i N/2264/2021/LB-WG/PM/ z dnia 14.10.2021 r. wody pobranej w dniu 05.10.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Szczytniki Duchowne, kuchnia

- N/2478/2021/LB-WG/PM/ z dnia 04.11.2021 r. wody pobranej w dniu 26.10.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Wyższa Milenium, ul. L. Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno, pomieszczenie gospodarcze

- N/2478/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 05.11.2021 r. wody pobranej w dniu 26.10.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Wyższa Milenium, ul. L. Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno, pomieszczenie gospodarcze

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 472/2021 z dnia 10.09.2021 r. wody pobranej w dniu 07.09.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Dalki, Os. Ogrodowe, szwalnia

- 555/2021 z dnia 08.10.2021 r. wody pobranej w dniu 04.10.2021 r. w punkcie poboru: SUW

- 571/2021 z dnia 15.10.2021 r. wody pobranej w dniu 12.10.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Pawłowo, sklep spożywczy

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 2,  62-200 Gniezno

- Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta  9-11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa