ON-HK.903.45.60.2021                                                                                                  Gniezno, dnia 21.05.2021 r.

# OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej        
 (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Sosnowa

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/690/2021/LB-WG/PM/ z dnia 17.04.2021 r. wody pobranej w dniu 13.04.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Hil-Gaz ul. Wolności 50 Gniezno, sala usług

- N/690/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 19.04.2021 r. wody pobranej w dniu 13.04.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Hil-Gaz ul. Wolności 50 Gniezno, sala usług

- N/843/2021/LB-WG/PCH/ i N/843/2021/LB-WG/PM/  z dnia 07.05.2021 r. wody pobranej w dniu 27.04.2021 r. w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, ul. Poznańska 39 Gniezno, pomieszczenie socjalne

- N/957/2021/LB-WG/PCH/ i N/957/2021/LB-WG/PM/  z dnia 18.05.2021 r. wody pobranej w dniu 11.05.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Kontroli Pojazdów Auto Szałek, Osiniec, Os. Przylesie 25, biuro

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 124/2021 z dnia 15.04.2021 r. wody pobranej w dniu 12.04.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Kostrzyńska 46, Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych nr 1

- 144/2021 z dnia 23.04.2021 r. wody pobranej w dniu 20.04.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Kawiary 25, sklep Twój Market

- 169/2021 z dnia 07.05.2021 r. wody pobranej w dniu 05.05.2021 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 2,  62-200 Gniezno

- Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta  9-11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa