ON-HK.903.45.90.2021                                                                                                Gniezno, dnia 08.07.2021 r.

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Żwirki i Wigury

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej         
(t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Żwirki i Wigury

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/5/2021/LB-WG/PM/ i N/5/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 25.01.2021 r. wody pobranej 
w dniu 18.01.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell Gniezno, ul. Sobieskiego 19, sala usług

- N/58/2021/LB-WG/PM/ z dnia 04.02.2021 r. wody pobranej w dniu 26.01.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Urząd Skarbowy, ul. Spichrzowa 4 - kuchnia

- N/58/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 05.02.2021 r. wody pobranej w dniu 26.01.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Urząd Skarbowy, ul. Spichrzowa 4 – kuchnia

- N/213/2021/LB-WG/PCH/ i N/213/2021/LB-WG/PM/z dnia 22.02.2021 r. wody pobranej 
w dniu 16.02.2021 r. w punkcie poboru: sieć, PLR os. Jagiellońskie 29, Gniezno, rejestracja - kran

- N/293/2021/LB-WG/PM/ z dnia 02.03.2021 r. wody pobranej w dniu 23.02.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, pomieszczenie socjalne

- N/293/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 03.03.2021 r. wody pobranej w dniu 23.02.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, pomieszczenie socjalne

- N/357/2021/LB-WG/PM/ z dnia 09.03.2021 r. wody pobranej w dniu 02.03.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Nr 5 Gniezno ul. Chrobrego 12, kuchnia

- N/357/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 10.03.2021 r. wody pobranej w dniu 02.03.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Nr 5 Gniezno ul. Chrobrego 12, kuchnia

- N/433/2021/LB-WG/PM/ i N/433/2021/LB-AS/PGC, PLC/  z dnia 18.03.2021 r. wody pobranej w dniu 09.03.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno 
ul. Roosevelta 120, pomieszczenie socjalne

- N/433/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 19.03.2021 r. wody pobranej w dniu 09.03.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno ul. Roosevelta 120, pomieszczenie socjalne

- N/511/2021/LB-WG/PM/ z dnia 22.03.2021 r. wody pobranej w dniu 16.03.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, sklep Społem Gniezno ul. Ludwiczaka 3, pomieszczenie socjalne

- N/511/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 23.03.2021 r. wody pobranej w dniu 16.03.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, sklep Społem Gniezno ul. Ludwiczaka 3, pomieszczenie socjalne

- N/691/2021/LB-WG/PM/ z dnia 17.04.2021 r. wody pobranej w dniu 13.04.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Notariusz ul. Tumska 10 Gniezno, toaleta

- N/691/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 19.04.2021 r. wody pobranej w dniu 13.04.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Notariusz ul. Tumska 10 Gniezno, toaleta

- N/842/2021/LB-WG/PCH/ i N/842/2021/LB-WG/PM/  z dnia 07.05.2021 r. wody pobranej w dniu 27.04.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell Gniezno, ul. Sobieskiego 19, sala usług

- N/882/2021/LB-WG/PCH/ i N/882/2021/LB-WG/PM/  z dnia 11.05.2021 r. wody pobranej w dniu 04.05.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 15, ul. Chudoby 4a Gniezno, kuchnia

- N/956/2021/LB-WG/PCH/ i N/956/2021/LB-WG/PM/  z dnia 18.05.2021 r. wody pobranej w dniu 11.05.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Hil-Gaz ul. Konikowo 10 Gniezno, pomieszczenie socjalne

- N/1131/2021/LB-WG/PM/ z dnia 01.06.2021 r. wody pobranej w dniu 25.05.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Zdziechowa 136, kuchnia

- N/1131/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 02.06.2021 r. wody pobranej w dniu 25.05.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Zdziechowa 136, kuchnia

- N/1185/2021/LB-WG/PM/, N/1185/2021/LB-AS/PGC, PLC/ i N/1185/2021/LB-WG/PCH/  z dnia 16.06.2021 r. wody pobranej w dniu 08.06.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell Gniezno ul. Sobieskiego 19, sala usług

- N/1376/2021/LB-WG/PM/ z dnia 01.07.2021 r. wody pobranej w dniu 22.06.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Urząd Skarbowy ul. Spichrzowa 4, kuchnia

- N/1376/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 05.07.2021 r. wody pobranej w dniu 22.06.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Urząd Skarbowy ul. Spichrzowa 4, kuchnia

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 187P/01.12.2020-1/Z z dnia 16.12.2020 r. wody pobranej w dniu 01.12.2020 r. z punktu poboru: sieć, Strzyżewo Kościelne – Sklep KEM – WIR

- 202P/09.02.2021-2/Z z dnia 17.02.2021 r. wody pobranej w dniu 09.02.2021 r. z punktu poboru: sieć, Gniezno, ul. Staszica 5, Szkoła Podstawowa nr 9

- 202P/14.06.2021-1/Z z dnia 24.06.2021 r. wody pobranej w dniu 14.06.2021 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

- 820/2020 z dnia 04.12.2020 r. wody pobranej w dniu 01.12.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Strzyżewo Kościelne – Sklep KEM - WIR

- 842/2020 z dnia 17.12.2020 r. wody pobranej w dniu 14.12.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Gdańska – Orlen

- 841/2020 z dnia 17.12.2020 r. wody pobranej w dniu 14.12.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Zdziechowa Szkoła

- 4/2021 z dnia 15.01.2021 r. wody pobranej w dniu 11.01.2021 r. w punkcie poboru: SUW

- 11/2021 z dnia 22.01.2021 r. wody pobranej w dniu 19.01.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Strzyżewo Kościelne 1a – sklep „Marysieńka”

- 10/2021 z dnia 22.01.2021 r. wody pobranej w dniu 19.01.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Gdańska 92 a – ORLEN – stacja paliw

- 45/2021 z dnia 12.02.2021 r. wody pobranej w dniu 08.02.2021 r. w punkcie poboru: SUW

- 51/2021 z dnia 12.02.2021 r. wody pobranej w dniu 09.02.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 22, Szkoła Podstawowa nr 6

- 52/2021 z dnia 12.02.2021 r. wody pobranej w dniu 09.02.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Staszica 5 – Szkoła Podstawowa nr 9

- 94/2021 z dnia 11.03.2021 r. wody pobranej w dniu 08.03.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Piekary, Os. Lazurowe, sklep narzędziowy

- 107/2021 z dnia 19.03.2021 r. wody pobranej w dniu 15.03.2021 r. w punkcie poboru: SUW

- 114/2021 z dnia 26.03.2021 r. wody pobranej w dniu 23.03.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Zdziechowa 136, Szkoła Podstawowa

- 115/2021 z dnia 26.03.2021 r. wody pobranej w dniu 23.03.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Bajkowe, Pyszczyn

- 145/2021 z dnia 23.04.2021 r. wody pobranej w dniu 20.04.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Bednarski Rynek 1, Apteka PRIMA

- 146/2021 z dnia 23.04.2021 r. wody pobranej w dniu 20.04.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, Os. Kazimierza WLK. 33, Szkoła Podstawowa nr 12

- 175/2021 z dnia 13.05.2021 r. wody pobranej w dniu 10.05.2021 r. w punkcie poboru: SUW

- 189/2021 z dnia 21.05.2021 r. wody pobranej w dniu 18.05.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Obora 30, Przedszkole, Filia w Zdziechowie

- 261/2021 z dnia 18.06.2021 r. wody pobranej w dniu 15.06.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno ul. Wschodnia 1, sklep Społem

- 258/2021 z dnia 18.06.2021 r. wody pobranej w dniu 14.06.2021 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 2,  62-200 Gniezno

- Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta  9-11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa