ON-HK.903.45.91.2021                                                                                                  Gniezno, dnia 09.07.2021 r.

# OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej        
 (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 195)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Sosnowa

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1132/2021/LB-WG/PM/ z dnia 01.06.2021 r. wody pobranej w dniu 25.05.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Milenium, ul. Okulickiego 3a, pokój nauczycielski

- N/1132/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 02.06.2021 r. wody pobranej w dniu 25.05.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Milenium, ul. Okulickiego 3a, pokój nauczycielski

- N/1187/2021/LB-WG/PM/ z dnia 14.06.2021 r. wody pobranej w dniu 08.06.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, „Rodzice Dzieciom” 62-200 Gniezno, 
ul. Orzeszkowej 20, łazienka parter

- N/1187/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 15.06.2021 r. wody pobranej w dniu 08.06.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, „Rodzice Dzieciom” 62-200 Gniezno, 
ul. Orzeszkowej 20, łazienka parter

- N/1273/2021/LB-WG/PM/ z dnia 22.06.2021 r. wody pobranej w dniu 15.06.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Bar Sawik, ul. Wrzesińska 83 Gniezno, zmywalnia

- N/1273/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 23.06.2021 r. wody pobranej w dniu 15.06.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, Bar Sawik, ul. Wrzesińska 83 Gniezno, zmywalnia

- N/1377/2021/LB-WG/PM/ z dnia 01.07.2021 r. wody pobranej w dniu 22.06.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, MPK Sp. z o. o. ul. Wesoła 7 Gniezno, kuchenka

- N/1377/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 05.07.2021 r. wody pobranej w dniu 22.06.2021 r. 
w punkcie poboru: sieć, MPK Sp. z o. o. ul. Wesoła 7 Gniezno, kuchenka

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 188/2021 z dnia 21.05.2021 r. wody pobranej w dniu 17.05.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Mnichowo, sklep Społem

- 222/2021 z dnia 07.06.2021 r. wody pobranej w dniu 01.06.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Armii Krajowej, sklep Społem

- 244/2021 z dnia 11.06.2021 r. wody pobranej w dniu 07.06.2021 r. w punkcie poboru: SUW

- 269/2021 z dnia 25.06.2021 r. wody pobranej w dniu 21.06.2021 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Św. Wawrzyńca 42, sklep kaletniczy

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów

i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 2,  62-200 Gniezno

- Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta  9-11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa