Gniezno, dnia 30.11.2022 r.

ON-HK.903.36.129.2022

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę   
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu   
o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Sosnowa.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/2603/2022/LB-WG/PM/ z dnia 20.09.2022 r., wody pobranej w dniu 13.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PPS Społem ul. Ludwiczaka 3, Gniezno

- N/2603/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 21.09.2022 r., wody pobranej w dniu 13.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PPS Społem ul. Ludwiczaka 3, Gniezno

- N/2760/2022/LB-WG/PCH/ i N/2760/2022/LB-WG/PM/ z dnia 05.10.2022 r., wody pobranej   
w dniu 27.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, MPK Sp. z o.o. ul. Wesoła 7 Gniezno, toaleta

- N/2948/2022/LB-WG/PM/ z dnia 26.10.2022 r., wody pobranej w dniu 18.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Szczytniki Duchowne, kuchnia

- N/2948/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 27.10.2022 r., wody pobranej w dniu 18.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Szczytniki Duchowne, kuchnia

- N/2998/2022/LB-WG/PCH/, N/2998/2022/LB-WG/PM/ i N/2998/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 03.11.2022 r., wody pobranej w dniu 25.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Wyższa Milenium ul. L. Okulickiego 3a, Gniezno, pomieszczenie gospodarcze

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 551/2022 z dnia 09.09.2022 r,. wody pobranej w dniu 06.09.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Dalki, os. Ogrodowe 24, PROART

- 633/2022 z dnia 07.10.2022 r,. wody pobranej w dniu 04.10.2022 r. w punkcie poboru: SUW  
- 646/2022 z dnia 14.10.2022 r,. wody pobranej w dniu 11.10.2022 r. w punkcie poboru: Pawłowo, sklep spożywczy

- 676/2022 z dnia 21.10.2022 r,. wody pobranej w dniu 18.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Osiniec, Aleja Jedenasta 1, sklep wędkarski

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. aa

M.K.