Gniezno, dnia 29.12.2022 r.

ON-HK.903.36.189.2022

**Prezes Zarządu**

**Przedsiębiorstwa Wodociągów**

**i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o.**

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę okresową jakości wody**, w oparciu
o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Modliszewko.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/793/2022/LB-WG/PM/ i N/793/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 05.04.2022 r., wody pobranej
w dniu 29.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Modliszewko, pokój Dyrektora

- N/793/2022/LB-AS/PGC/ z dnia 06.04.2022 r., wody pobranej w dniu 29.03.2022 r.
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Modliszewko, pokój Dyrektora

- N/1503/2022/LB-WG/PM/ z dnia 14.06.2022 r., wody pobranej w dniu 07.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, Modliszewko, pokój Dyrektora

- N/1503/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 15.06.2022 r., wody pobranej w dniu 07.06.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, Modliszewko, pokój Dyrektora

- N/1995/2022/LB-WG/PCH/ i N/1995/2022/LB-WG/PM/ z dnia 16.08.2022 r., wody pobranej
w dniu 09.08.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec Sobańskich Modliszewko, piwnica

- N/2951/2022/LB-WG/PM/ z dnia 26.10.2022 r., wody pobranej w dniu 18.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Modliszewko, gabinet Dyrektora

- N/2951/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 27.10.2022 r., wody pobranej w dniu 18.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Modliszewko, gabinet Dyrektora

- N/3366/2022/LB-WG/PM/ z dnia 19.12.2022 r., wody pobranej w dniu 13.12.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec Sobańskich Modliszewko, piwnica

- N/3366/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 20.12.2022 r., wody pobranej w dniu 13.12.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec Sobańskich Modliszewko, piwnica

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 89/2022 z dnia 18.02.2022 r., wody pobranej w dniu 15.02.2022 r. w punkcie poboru: Modliszewko – SUW

- 167/2022 z dnia 08.04.2022 r., wody pobranej w dniu 05.04.2022 r. w punkcie poboru: SUW Modliszewko

- 533/2022 z dnia 02.09.2022 r,. wody pobranej w dniu 30.08.2022 r. w punkcie poboru: SUW

- 632/2022 z dnia 07.10.2022 r., wody pobranej w dniu 03.10.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Modliszewko 11a, Smuszkiewicz

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20,
62 – 200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie
Sp. z o. o. w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Gniezno

al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. aa

M.K.