ON-HK.903.36.54.2022                                                                                       Gniezno, dnia 02.05.2022 r.

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów 
            i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 28

62-200 Gniezno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawie art. 
4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j.  Dz. U. 
z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła ocenę jakości wody, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu miejskiego Gniezno – Żwirki i Wigury.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/391/2022/LB-WG/PCH/ i N/391/2022/LB-WG/PM/ z dnia 02.03.2022 r. wody pobranej 
w dniu 22.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Orlen, ul. Gdańska 92, 62-200 Gniezno, pomieszczenie socjalne

- N/454/2022/LB-WG/PCH/ i N/454/2022/LB-WG/PM/ z dnia 09.03.2022 r. wody pobranej w dniu 01.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell Gniezno, ul. Sobieskiego 19, sala usług

- N/524/2022/LB-WG/PCH/ i N/524/2022/LB-WG/PM/ z dnia 14.03.2022 r. wody pobranej w dniu 08.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, 
ul. Powstańców Wlkp. 16, kuchnia

- N/657/2022/LB-WG/PM/ z dnia 23.03.2022 r. wody pobranej w dniu 15.03.2022 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120, pomieszczenie socjalne

- N/657/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 24.03.2022 r. wody pobranej w dniu 15.03.2022 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120, pomieszczenie socjalne

- N/657/2022/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 25.03.2022 r. wody pobranej w dniu 15.03.2022 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120, pomieszczenie socjalne

- N/744/2022/LB-WG/PCH/ i N/744/2022/LB-WG/PM/ z dnia 29.03.2022 r. wody pobranej w dniu 22.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, 
62-200 Gniezno, toaleta

- N/849/2022/LB-WG/PCH/ i N/849/2022/LB-WG/PM/ z dnia 08.04.2022 r. wody pobranej w dniu 05.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Notariusz, ul. Tumska 10, Gniezno, toaleta

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 112/2022 z dnia 11.03.2022 r. wody pobranej w dniu 07.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Goślinowo, sklep Dino

- 114/2022 z dnia 11.03.2022 r. wody pobranej w dniu 07.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Piekary, os. Lazurowe 1, sklep Narzędziowy

- 127/2022 z dnia 18.03.2022 r. wody pobranej w dniu 14.03.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 145/2022 z dnia 25.03.2022 r. wody pobranej w dniu 22.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Pyszczyn, Przedszkole „Bajkowe”

- 185/2022 z dnia 19.04.2022 r. wody pobranej w dniu 11.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, os. Orła Białego 18, Szkoła Podstawowa nr 10

- 193/2022 z dnia 22.04.2022 r. wody pobranej w dniu 19.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Bednarski Rynek 1/św. Wawrzyńca, Apteka „Prima”

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno

- 789P/07.03.2022-1/Z z dnia 17.03.2022 r. wody pobranej w dniu 07.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Goślinowo, sklep

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Z-ca Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

- Adresat

- Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta  9-11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa