Gniezno, dnia 17.04.2023 r.

ON-HK.903.32.104.2023

**Prezes Zarządu**

**Przedsiębiorstwa Wodociągów**

**i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o.**

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Sosnowa.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/695/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 28.03.2023 r., wody pobranej w dniu 21.03.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 9, ul. Radosna 4 Gniezno, kuchnia

- N/695/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 29.03.2023 r., wody pobranej w dniu 21.03.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 9, ul. Radosna 4 Gniezno, kuchnia

- N/695/2023/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 31.03.2023 r., wody pobranej w dniu 21.03.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 9, ul. Radosna 4 Gniezno, kuchnia

- N/793/2023/LB-WiPF/PM/ i N/793/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 05.04.2023 r., wody pobranej w dniu 28.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, ul. Ludwiczaka 3, 62-200 Gniezno

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 173/2023 z dnia 09.03.2023 r., wody pobranej w dniu 06.03.2023 r. w punkcie poboru: SUW

- 179/2023 z dnia 10.03.2023 r., wody pobranej w dniu 07.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Mnichowo 29, Szkoła Podstawowa

- 191/2023 z dnia 17.03.2023 r., wody pobranej w dniu 14.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno ul. Witkowska 117 BIMEX

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o. w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. aa

M.K.