ON-HK.903.32.161.2023 Gniezno, dnia 27.07.2023 r.

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu   
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Żwirki i Wigury.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1483/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/1483/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 21.06.2023 r., wody pobranej w dniu 13.06.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell Gniezno,   
ul. Sobieskiego 19, sala usług

- N/1483/2023/LB-AS/ PGC, PLC/ z dnia 23.06.2023 r., wody pobranej w dniu 13.06.2023 r.   
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell Gniezno, ul. Sobieskiego 19, sala usług

- N/1639/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 06.07.2023 r., wody pobranej w dniu 27.06.2023 r.   
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw ul. Gdańska 92, 62-200 Gniezno, pomieszczenie porządkowe

- N/1639/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 07.07.2023 r., wody pobranej w dniu 27.06.2023 r.   
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw ul. Gdańska 92, 62-200 Gniezno, pomieszczenie porządkowe

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 426/2023 z dnia 16.06.2023 r., wody pobranej w dniu 12.06.2023 r. w punkcie poboru: Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28

- 428/2023 z dnia 16.06.2023 r., wody pobranej w dniu 13.06.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Wschodnia 1, sklep Społem

- 516/2023 z dnia 13.07.2023 r., wody pobranej w dniu 10.07.2023 r. w punkcie poboru: Gniezno, ul. Żwirki i Wigury 28

- 519/2023 z dnia 14.07.2023 r., wody pobranej w dniu 11.07.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Strzyżewo Kościelne 1, sklep

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody   
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.   
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. aa

MB