ON-HK.903.32.164.2023 Gniezno, dnia 27.07.2023 r.

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę okresową jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Sosnowa.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/8/2023/LB-WG/PM/, N/8/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 20.01.2023 r., wody pobranej
w dniu 16.01.2023 r. w punkcie poboru: sieć, LOG MED ul. Pustachowska 2 Gniezno, toaleta

- N/360/2023/LB-WG/PM/ z dnia 27.02.2023 r., wody pobranej w dniu 21.02.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Cymsa 16, Gniezno, pom. socjalne

- N/360/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 28.02.2023 r., wody pobranej w dniu 21.02.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Przychodnia Lekarza Rodzinnego, ul. Cymsa 16, Gniezno, pom. socjalne

- N/445/2023/LB-WG/PM/, N/445/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 07.03.2023 r., wody pobranej
w dniu 28.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć, MPK Sp. z o. o., ul. Wesoła 7, Gniezno, toaleta

- N/695/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 28.03.2023 r., wody pobranej w dniu 21.03.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 9, ul. Radosna 4 Gniezno, kuchnia

- N/695/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 29.03.2023 r., wody pobranej w dniu 21.03.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 9, ul. Radosna 4 Gniezno, kuchnia

- N/695/2023/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 31.03.2023 r., wody pobranej w dniu 21.03.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 9, ul. Radosna 4 Gniezno, kuchnia

- N/793/2023/LB-WiPF/PM/ i N/793/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 05.04.2023 r., wody pobranej w dniu 28.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, ul. Ludwiczaka 3, 62-200 Gniezno

- N/873/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/873/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 18.04.2023 r., wody pobranej w dniu 11.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Wolności 50 Gniezno, sala usług

- N/1071/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 04.05.2023 r., wody pobranej w dniu 25.04.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, ul. Poznańska 39, Gniezno, pomieszczenie socjalne

- N/1071/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 02.05.2023 r., wody pobranej w dniu 25.04.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, ul. Poznańska 39, Gniezno, pomieszczenie socjalne

- N/1226/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/1226/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 23.05.2023 r., wody pobranej w dniu 16.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Wyższa Milenium,
ul. L. Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno

- N/1391/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/1391/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 07.06.2023 r., wody pobranej w dniu 30.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep Twój Market, ul. Kawiary 25,
62-200 Gniezno

- N/1479/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 19.06.2023 r., wody pobranej w dniu 13.06.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw BP, ul. Wrzesińska 83 Gniezno, toaleta

- N/1479/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 20.06.2023 r., wody pobranej w dniu 13.06.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw BP, ul. Wrzesińska 83 Gniezno, toaleta

- N/1640/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 06.07.2023 r., wody pobranej w dniu 27.06.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Wolności 50 Gniezno, sala usług

- N/1640/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 07.07.2023 r., wody pobranej w dniu 27.06.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Wolności 50 Gniezno, sala usług

- N/1796/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 17.07.2023 r., wody pobranej w dniu 11.07.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, LOGMED, ul. Pustachowska 2, Gniezno, toaleta

- N/1796/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 19.07.2023 r., wody pobranej w dniu 11.07.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, LOGMED, ul. Pustachowska 2, Gniezno, toaleta

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 36/2023 z dnia 20.01.2023 r., wody pobranej w dniu 16.01.2023 r. w punkcie poboru: SUW

- 37/2023 z dnia 20.01.2023 r., wody pobranej w dniu 17.01.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Strzyżewo Kościelne 1a, sklep spożywczy „MARYSIEŃKA”

- 64/2023 z dnia 10.02.2023 r., wody pobranej w dniu 07.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szwalnia PROART, os. Ogrodowe 24, Dalki, 62-200 Gniezno

- 84/2023 z dnia 17.02.2023 r., wody pobranej w dniu 13.02.2023 r. w punkcie poboru: SUW

- 87/2023 z dnia 17.02.2023 r., wody pobranej w dniu 14.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Pawłowo, Sklep Mateo

- 88/2023 z dnia 17.02.2023 r., wody pobranej w dniu 14.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Dalkoska 12 E, Bresroma Serwis

- 173/2023 z dnia 09.03.2023 r., wody pobranej w dniu 06.03.2023 r. w punkcie poboru: SUW

- 179/2023 z dnia 10.03.2023 r., wody pobranej w dniu 07.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Mnichowo 29, Szkoła Podstawowa

- 191/2023 z dnia 17.03.2023 r., wody pobranej w dniu 14.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno ul. Witkowska 117 BIMEX

- 278/2023 z dnia 21.04.2023 r., wody pobranej w dniu 18.04.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Kostrzyńska 46, ZSPU

- 318/2023 z dnia 12.05.2023 r., wody pobranej w dniu 09.05.2023 r. w punkcie poboru: SUW

- 332/2023 z dnia 19.05.2023 r., wody pobranej w dniu 16.05.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno ul. Wrzesińska 28 Ambulatorium S.C.

- 427/2023 z dnia 16.06.2023 r., wody pobranej w dniu 13.06.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Chłodna 1, sklep spożywczy

- 476/2023 z dnia 30.06.2023 r., wody pobranej w dniu 26.06.2023 r. w punkcie poboru: Gniezno, ul. Sosnowa, SUW

- 449/2023 z dnia 23.06.2023 r., wody pobranej w dniu 20.06.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Poznańska 110, stacja paliw Orlen

- 490/2023 z dnia 06.07.2023 r., wody pobranej w dniu 03.07.2023 r. w punkcie poboru: Gniezno, ul. Sosnowa, SUW

- 497/2023 z dnia 07.07.2023 r., wody pobranej w dniu 04.07.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Pawłowo, sklep

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno

- 665P/20.06.2023-1/Z z dnia 29.06.2023 r., wody pobranej w dniu 20.06.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Poznańska 110, Stacja Paliw Orlen

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. aa

MB