Gniezno, dnia 11.09.2023 r.

ON-HK.903.32.178.2023

**Prezes Zarządu**

**Przedsiębiorstwa Wodociągów**

**i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o.**

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Modliszewko**.

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1480/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 19.06.2023 r., wody pobranej w dniu 13.06.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Modliszewko – toaleta

- N/1480/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 20.06.2023 r., wody pobranej w dniu 13.06.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Modliszewko – toaleta

- N/1976/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/1976/2023/LB-WIPF/PM z dnia 18.08.2023 r., wody pobranej w dniu 08.08.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gościniec Sobańskich Modliszewko – piwnica

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:

- 479/2023 z dnia 30.06.2023 r., wody pobranej w dniu 27.06.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Modliszewko 11a – Smuszkiewicz S. J.

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie
Sp. z o. o. w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Gniezno

al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. aa

JSZ