ON-HK.903.32.218.2023 Gniezno, dnia 23.11.2023 r.

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338 ze zm.), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Sosnowa.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/2272/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/2272/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 18.09.2023 r. wody pobranej w dniu 12.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, ul. Ludwiczaka 3, 62-200 Gniezno

- N/2362/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 25.09.2023 r. wody pobranej w dniu 19.09.2023 r.   
w punkcie poboru: sieć, MPK Sp. z o.o., ul. Wesoła 7 Gniezno – toaleta

- N/2362/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 26.09.2023 r. wody pobranej w dniu 19.09.2023 r.   
w punkcie poboru: sieć, MPK Sp. z o.o., ul. Wesoła 7 Gniezno – toaleta

- N/2530/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 11.10.2023 r. wody pobranej w dniu 03.10.2023 r.   
w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Szczytniki Duchowne – kuchnia

- N/2530/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 13.10.2023 r. wody pobranej w dniu 03.10.2023 r.   
w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Szczytniki Duchowne – kuchnia

- N/2737/2023/LB-AS/PGC/ z dnia 31.10.2023 r. wody pobranej dniu 24.10.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Wyższa Milenium, ul. Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno

- N/2737/2023/LB-WiPF/PCH/ i N/2737/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 06.11.2023 r. wody pobranej w dniu 24.10.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Wyższa Milenium, ul. Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 711/2023 z dnia 08.09.2023 r. wody pobranej w dniu 05.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Dalki, os. Ogrodowe 24 – Szwalnia

- 742/2023 z dnia 15.09.2023 r. wody pobranej w dniu 12.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, Mnichowo 29

- 758/2023 z dnia 22.09.2023 r. wody pobranej w dniu 19.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Witkowska 117 – „BIMEX”

- 821/2023 z dnia 06.10.2023 r. wody pobranej dniu 03.10.2023 r. w punkcie poboru: Gniezno, ul. Sosnowa – SUW

- 887/2023 z dnia 20.10.2023 r. wody pobranej w dniu 17.10.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Osiniec, Aleja Jedenasta 1 – Sklep wędkarski

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno

- 665P/12.09.2023-2/Z z dnia 25.09.2023 r. wody pobranej w dniu 12.09.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa, Mnichowo 29

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody   
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.   
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Załącznik: 1

Klauzula informacyjna zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna - Przesłano ePUAP
3. Wójt Gminy Gniezno - Przesłano ePUAP
4. aa

JSZ