Gniezno, dnia 28.03.2023 r.

ON-HK.903.32.62.2023

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Żwirki i Wigury.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/122/2023/LB-WG/PM/ i N/122/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 06.02.2023 r., wody pobranej   
w dniu 31.01.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, 62-200 Gniezno

- N/359/2023/LB-WG/PM/ z dnia 27.02.2023 r., wody pobranej w dniu 21.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Orlen, ul. Gdańska 92, 62-200 Gniezno

- N/359/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 28.02.2023 r., wody pobranej w dniu 21.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Orlen, ul. Gdańska 92, 62-200 Gniezno

- N/444/2023/LB-WG/PM/ i N/444/2023/LB-WG/PCH/ z dnia 07.03.2023 r., wody pobranej   
w dniu 28.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć, PLR os. Jagiellońskie 46, Gniezno, rejestracja, kran

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 62/2023 z dnia 10.02.2023 r,. wody pobranej w dniu 06.02.2023 r. w punkcie poboru: SUW  
- 63/2023 z dnia 10.02.2023 r,. wody pobranej w dniu 07.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa nr 6, 62-200 Gniezno

- 86/2023 z dnia 17.02.2023 r,. wody pobranej w dniu 14.02.2023 r. w punkcie poboru: sieć,   
ul. Staszica 5, Szkoła Podstawowa nr 9, 62-200 Gniezno

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody   
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.   
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Z-ca Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. aa

M.K.