Gniezno, dnia 03.04.2023 r.

ON-HK.903.32.92.2023

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Żwirki i Wigury.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/499/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 14.03.2023 r., wody pobranej w dniu 07.03.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Powstańców Wlkp.
16, kuchnia

- N/499/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 16.03.2023 r., wody pobranej w dniu 07.03.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Powstańców Wlkp.
16, kuchnia

- N/587/2023/LB-WiPF/PM/ z dnia 21.03.2023 r., wody pobranej w dniu 14.03.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120

- N/587/2023/LB-AS/PGC,PLC/ z dnia 24.03.2023 r., wody pobranej w dniu 14.03.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120

- N/587/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 27.03.2023 r., wody pobranej w dniu 14.03.2023 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120

 - N/691/2023/LB-WiPF/PM/ i N/691/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 28.03.2023 r., wody pobranej w dniu 21.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ ul. Konikowo 10, 62-200 Gniezno

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 177/2023 z dnia 10.03.2023 r., wody pobranej w dniu 07.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Goślinowo, sklep DINO

- 178/2023 z dnia 10.03.2023 r., wody pobranej w dniu 07.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Piekary, os. Lazurowe 1, sklep Narzędziowiec

- 189/2023 z dnia 17.03.2023 r., wody pobranej w dniu 13.03.2023 r. w punkcie poboru: SUW

- 190/2023 z dnia 17.03.2023 r., wody pobranej w dniu 14.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Zespół Przedszkoli w Zdziechowie, Pyszczyn 22, Przedszkole „Bajkowe”

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

- 665P/07.03.2023-1/Z z dnia 16.03.2023 r., wody pobranej w dniu 07.03.2023 r. w punkcie poboru: sieć, Piekary, os. Lazurowe, sklep Narzędziowiec

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Z-ca Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Gnieźnie

mgr inż. Joanna Bogucka – Gnat

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno - Przesłano ePUAP

1. aa

M.K.