Gniezno, dnia 16.05.2024 r.

ON-HK.903.28.135.2024

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart. 4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Sosnowa.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- 378A/W/2024 z dnia 19.04.2024 r. wody pobranej w dniu 19.03.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 9, ul Radosna 4, 62-200 Gniezno – kuchnia

wydane przez Laboratorium Badania Wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej   
w Pile, al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła.

- N/1502/2024/LB-WiPF/PM/ z dnia 24.04.2024 r. wody pobranej w dniu 16.04.2024 r.   
w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół, Szczytniki Duchowne – kuchnia

- N/1502/2024/LB-WiPF/PCH/ z dnia 25.04.2024 r. wody pobranej w dniu 16.04.2024 r.   
w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół, Szczytniki Duchowne – kuchnia

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 202/2024 z dnia 19.04.2024 r. wody pobranej w dniu 16.04.2024 r. w punkcie poboru: sieć, ZSPU, ul. Kostrzyńska 46, 62-200 Gniezno

- 218/2024 z dnia 26.04.2024 r. wody pobranej w dniu 23.04.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Czarnieckiego 7, 62-200 Gniezno

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

- 29020/LB/2024 z dnia 02.05.2024 r. wody pobranej w dniu 23.04.2024 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Czarnieckiego 7, 62-200 Gniezno

wydane przez Laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o. o., ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźniestwierdza, że jakość wody   
w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.   
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Załącznik: 1

Klauzula informacyjna zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Otrzymują:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna - Przesłano ePUAP
3. Wójt Gminy Gniezno - Przesłano ePUAP
4. aa

J.Sz.