ON-HK.903.10.183.2020                                                                                                  Gniezno, dnia 21.12.2020 r.

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Żwirki i Wigury

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej         
(t. j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Żwirki i Wigury

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1368/2020/LB-WG/PM/ z dnia 20.07.2020 r. wody pobranej w dniu 14.07.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell Gniezno, ul. Sobieskiego 19, sala usług

- N/1368/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 21.07.2020 r. wody pobranej w dniu 14.07.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell Gniezno, ul. Sobieskiego 19, sala usług

- N/1469/2020/LB-WG/PM/ i N/1469/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 05.08.2020 r. wody pobranej w dniu 28.07.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, Gniezno

- N/1553/2020/LB-WG/PCH/ i N/1553/2020/LB-WG/PM/ z dnia 18.08.2020 r. wody pobranej w dniu 11.08.2020 r. w punkcie poboru: sieć, PLR Os. Jagiellońskie 46, Gniezno, rejestracja – kran

- N/1633/2020/LB-WG/PCH/ i N/1633/2020/LB-WG/PM/ z dnia 31.08.2020 r. wody pobranej w dniu 25.08.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, 
ul. Roosevelta 120, pomieszczenie socjalne

- N/1722/2020/LB-WG/PCH/ i N/1722/2020/LB-WG/PM/ z dnia 17.09.2020 r. wody pobranej w dniu 08.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Nr 5 Gniezno, 
ul. Chrobrego 12, kuchnia

- N/1810/2020/LB-WG/PM/ z dnia 23.09.2020 r. wody pobranej w dniu 15.09.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Goślinowo, kuchnia

- N/1810/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 24.09.2020 r. wody pobranej w dniu 15.09.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa Goślinowo, kuchnia

- N/1951/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 05.10.2020 r. wody pobranej w dniu 29.09.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Powstańców Wlkp. 16, kuchnia

- N/1951/2020/LB-WG/PM/ z dnia 06.10.2020 r. wody pobranej w dniu 29.09.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Powstańców Wlkp. 16, kuchnia

- N/2028/2020/LB-AS/PGC/ z dnia 14.10.2020 r. wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Urząd Skarbowy, ul. Spichrzowa 4, kuchnia

- N/2028/2020/LB-WG/PM/ i N/2028/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 21.10.2020 r. wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Urząd Skarbowy, ul. Spichrzowa 4, kuchnia

- N/2437/2020/LB-WG/PM/ i N/2437/2020/LB-WG/PCH/z dnia 07.12.2020 r. wody pobranej w dniu 01.12.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Konikowo 10, Gniezno

- N/2438/2020/LB-WG/PM/ i N/2438/2020/LB-WG/PM/ z dnia 07.12.2020 r. wody pobranej w dniu 01.12.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Shell Gniezno, ul. Sobieskiego 19, sala usług

- N/2465/2020/LB-WG/CH/ z dnia 11.12.2020 r. wody pobranej w dniu 07.12.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120, pomieszczenie socjalne

- N/2465/2020/LB-WG/PM z dnia 14.12.2020 r. wody pobranej w dniu 07.12.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120, pomieszczenie socjalne

- N/2481/2020/LB-WG/PM/ z dnia 14.12.2020 r. wody pobranej w dniu 08.12.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Circle K, ul. Żwirki i Wigury 8, pomieszczenie socjalne

- N/2481/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 15.12.2020 r. wody pobranej w dniu 08.12.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw Circle K, ul. Żwirki i Wigury 8, pomieszczenie socjalne

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 485/2020 z dnia 16.07.2020 r. wody pobranej w dniu 13.07.2020 r. w punkcie poboru: SUW

- 499/2020 z dnia 24.07.2020 r. wody pobranej w dniu 21.07.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Wschodnia 1, Sklep Społem

- 528/2020 z dnia 07.08.2020 r. wody pobranej w dniu 03.08.2020 r. w punkcie poboru: SUW

- 638/2020 z dnia 11.09.2020 r. wody pobranej w dniu 07.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, Os. Lazurowe, sklep narzędziowy

- 682/2020 z dnia 25.09.2020 r. wody pobranej w dniu 22.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Bajkowe Pyszczyn

- 729/2020 z dnia 15.10.2020 r. wody pobranej w dniu 12.10.2020 r. w punkcie poboru: SUW

- 730/2020 z dnia 15.10.2020 r. wody pobranej w dniu 12.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, Os. Kazimierza Wlk. 33, Szkoła Podstawowa Nr 12

- 787/2020 z dnia 20.11.2020 r. wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru: SUW

- 822/2020 z dnia 10.12.2020 r. wody pobranej w dniu 07.12.2020 r. w punkcie poboru: SUW

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK, ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno.

- 187P/02.11.2020-1/Z z dnia 13.11.2020 r. wody pobranej dnia 02.11.2020 r. z punktu poboru: sieć, Gniezno, ul. Bednarski Rynek 1, Apteka BIS

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 2,  62-200 Gniezno

- Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta  9-11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa