ON-HK.903.10.186.2020                                                                                                Gniezno, dnia 21.12.2020 r.

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

z wodociągu wiejskiego Łabiszynek

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej         (t. j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu wiejskiego Łabiszynek

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1071/2020/LB-WG/PM/ z dnia 09.06.2020 r., wody pobranej dnia 02.06.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Zajazd „Przy Kominku” Łabiszynek – zmywalnia

- N/1071/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 10.06.2020 r., wody pobranej dnia 02.06.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Zajazd „Przy Kominku” Łabiszynek – zmywalnia

- N/2358/2020/LB-WG/PM/ z dnia 26.11.2020 r., wody pobranej w dniu 24.11.2020 r. 
w punkcie poboru: SUW (przekroczenie parametru: bakterie grupy coli 3 jtk/100 ml)

- N/2358/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 01.12.2020 r., wody pobranej w dniu 24.11.2020 r. 
w punkcie poboru: SUW

- N/2358/2020/LB-WG/PM/ z dnia 02.12.2020 r., wody pobranej w dniu 24.11.2020 r. 
w punkcie poboru: SUW

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61 – 705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- SB/22287/03/2020 z dnia 11.03.2020 r., wody pobranej dnia 04.03.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Pralnia bloku nr 15 Łabiszynek – łazienka

- SB/98121/09/2020 z dnia 22.09.2020 r., wody pobranej dnia 16.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Biuro Spółdzielni Łabiszynek

- SB/129181/12/2020 z dnia 07.12.2020 r. wody pobranej w dniu 01.12.2020 r. w punkcie poboru: sieć, budynek Spółdzielni Łabiszynek - toaleta

- SB/129183/12/2020 z dnia 07.12.2020 r. wody pobranej w dniu 01.12.2020 r. w punkcie poboru: sieć, BT Bernaciak

- SB/129186/12/2020 z dnia 07.12.2020 r. wody pobranej w dniu 01.12.2020 r. w punkcie poboru: SUW (nie stwierdzono przekroczeń parametru: bakterie grupy coli)

wydane przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 
43 – 200 Pszczyna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Spółdzielnię Łabiszynek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: bakterie grupy coli (badanie wody pobranej w dniach 24.11.2020 r.). Norma określona 
w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby wartość parametryczna bakterie grupy coli wynosiła 0 jtk / 100 ml w kranie konsumenta. Sprawozdanie z badań wody pobranej 
w dniu 01.12.2020 r. w punkcie poboru: SUW, nie wykazało przekroczeń parametru: bakterie grupy coli, co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- Prezes Zarządu Spółdzielni Łabiszynek,

Łabiszynek 62-200 Gniezno

- Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9- 11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa