ON-HK.903.10.190.2020                                                                                                 Gniezno, dnia 21.12.2020 r.

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Sosnowa

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej         
(t. j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu miejskiego Gniezno, ul. Sosnowa

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1426/2020/LB-WG/PCH/ i N/1426/2020/LB-WG/PM/ z dnia 28.07.2020 r. wody pobranej w dniu 21.07.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ Gniezno, 
ul. Wolności 50 – sala usług

- N/1426/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 30.07.2020 r. wody pobranej w dniu 21.07.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ Gniezno, ul. Wolności 50 – sala usług

- N/1470/2020/LB-WG/PM/ i N/1470/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 05.08.2020 r. wody pobranej w dniu 28.07.2020 r. w punkcie poboru: sieć, sklep Społem, Gniezno, 
ul. Ludwiczaka 3 – pomieszczenie socjalne

- N/1634/2020/LB-WG/PCH/ i N/1634/2020/LB-WG/PM/  z dnia 31.08.2020 r. wody pobranej w dniu 25.08.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przychodnia Lekarza Rodzinnego, 
ul. Cymsa 16, Gniezno – pomieszczenie socjalne

- N/1723/2020/LB-WG/PCH/ i N/1723/2020/LB-WG/PM/  z dnia 17.09.2020 r. wody pobranej w dniu 08.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole nr 9, ul. Radosna 4, Gniezno – zmywak

- N/1901/2020/LB-WG/PM/  z dnia 30.09.2020 r. wody pobranej w dniu 22.09.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa „Rodzice Dzieciom” Gniezno, ul. Orzeszkowej 20 – klasa na parterze

- N/1901/2020/LB-WG/PCH/  z dnia 01.10.2020 r. wody pobranej w dniu 22.09.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa „Rodzice Dzieciom” Gniezno, ul. Orzeszkowej 20 – klasa na parterze

- N/2027/2020/LB-WG/PCH/  z dnia 12.10.2020 r. wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Szczytniki Duchowne – kuchnia

- N/2027/2020/LB-WG/PM/  z dnia 13.10.2020 r. wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Szczytniki Duchowne – kuchnia

- N/2439/2020/LB-WG/PM/ i N/2439/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 07.12.2020 r. wody pobranej dnia 01.12.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ Gniezno, 
ul. Wolności 50, sala usług

- N/2482/LB-WG/PM/ z dnia 14.12.2020 r. wody pobranej dnia 08.12.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw BP, ul. Kiszkowska Gniezno, pomieszczenie socjalne

- N/2482/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 15.12.2020 r. wody pobranej dnia 08.12.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw BP, ul. Kiszkowska Gniezno, pomieszczenie socjalne

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 476/2020 z dnia 10.07.2020  r. wody pobranej w dniu 06.07.2020 r. w punkcie poboru: SUW 
- 498/2020 z dnia 24.07.2020 r. wody pobranej w dniu 21.07.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Witkowska 117 - BIMEX

- 552/2020 z dnia 13.08.2020 r. wody pobranej w dniu 10.08.2020 r. w punkcie poboru: SUW

- 637/2020 z dnia 11.09.2020 r. wody pobranej w dniu 07.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Dalki, Os. Ogrodowe 24

- 706/2020 z dnia 09.10.2020 r. wody pobranej w dniu 05.10.2020 r. w punkcie poboru: SUW

- 735/2020 z dnia 16.10.2020 r. wody pobranej w dniu 13.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Czerniejewo, ul. Szkolna 3 – Zespół Szkół

- 788/2020 z dnia 20.11.2020 r. wody pobranej dnia 17.11.2020 r. z punktu poboru: SUW

- 817/2020 z dnia 04.12.2020 r. wody pobranej dnia 30.11.2020 r. z punktu poboru: Gniezno, ul. Kostrzyńska – ZSPU

- 823/2020 z dnia 11.12.2020 r. wody pobranej dnia 08.12.2020 r z punktu poboru: SUW

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o .o w Gnieźnie, ul. Wodna 20

- 187P/21.07.2020-2/Z z dnia 03.08.2020 r. wody pobranej w dniu 21.07.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Witkowska 117 BIMEX

- 187P/13.10.2020-2/Z z dnia 26.10.2020 r. wody pobranej w dniu 13.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Czerniejewo, Szkoła Podstawowa ul. Szkolna 3

- 187P/02.11.2020-2/Z z dnia 13.11.2020 r. wody pobranej dnia 02.11.2020 r. z punktu poboru: Osiniec, ul. Aleja 11, sklep wędkarski

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

- Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o. o.

ul. Żwirki i Wigury 2,  62-200 Gniezno

- Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta  9-11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa