ON-HK.903.10.204.2020	                                                                                   Gniezno, dnia 28.12.2020 r.

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej        
 (t. j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbki wody pobranej z wodociągu wiejskiego Modliszewko

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/2357/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 01.12.2020 r. wody pobranej w dniu 24.11.2020 r. 
w punkcie poboru: SUW

- N/2357/2020/LB-WG/PM/ z dnia 02.12.2020 r. wody pobranej w dniu 24.11.2020 r. 
w punkcie poboru: SUW

- N/2524/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 21.12.2020 r. wody pobranej w dniu 15.12.2020 r. 
w punkcie poboru: SUW

- N/2524/2020/LB-WG/PM/ z dnia 22.12.2020 r. wody pobranej w dniu 15.12.2020 r. 
w punkcie poboru: SUW

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:

- 1483/2020 z dnia 09.11.2020 r. wody pobranej w dniu 04.11.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa w Modliszewku, piwnica

wydane prze Laboratorium Analiz Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. we Wrześni, ul. Sikorskiego 42 62-300 Września.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez PHU WODKAN Tadeusz Szustek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi              (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- PHU WODKAN

ul. Słoneczna 19 62-200 Gniezno

- Wójt Gminy Gniezno

al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa