ON-HK.903.10.205.2020                                                                                                 Gniezno, dnia 28.12.2020 r.

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

z wodociągu wiejskiego Modliszewko

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej        
 (t. j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                                  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)

- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z wodociągu wiejskiego Modliszewko

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/676/2020/LB-WG/PM/ i N/676/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 31.03.2020 r. wody pobranej dnia 24.03.2020 r. w punkcie poboru: SUW

- N/1069/2020/LB-WG/PM/ z dnia 09.06.2020 r. wody pobranej w dniu 02.06.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Gościniec Sobańskich Modliszewko - kotłownia

- N/1069/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 10.06.2020 r. wody pobranej w dniu 02.06.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Gościniec Sobańskich Modliszewko - kotłownia

- N/1556/2020/LB-WG/PM/ z dnia 20.08.2020 r. wody pobranej w dniu 11.08.2020 r. 
w punkcie poboru: sieć, Hotel Słowianin Modliszewko - kuchnia

- N/1556/2020/LB-WG/PCH/ i N/1556/2020/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 21.08.2020 r. wody pobranej w dniu 11.08.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Hotel Słowianin Modliszewko - kuchnia

- N/2357/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 01.12.2020 r. wody pobranej w dniu 24.11.2020 r. 
w punkcie poboru: SUW

- N/2357/2020/LB-WG/PM/ z dnia 02.12.2020 r. wody pobranej w dniu 24.11.2020 r. 
w punkcie poboru: SUW

- N/2524/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 21.12.2020 r. wody pobranej w dniu 15.12.2020 r. 
w punkcie poboru: SUW

- N/2524/2020/LB-WG/PM/ z dnia 22.12.2020 r. wody pobranej w dniu 15.12.2020 r. 
w punkcie poboru: SUW

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań

- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 107/2020 z dnia 14.02.2020 r. wody pobranej dnia 11.02.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Modliszewko

- 226/2020 z dnia 24.04.2020 r. wody pobranej w dniu 21.04.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Modliszewko

- 395/2020 z dnia 19.06.2020 r. wody pobranej w dniu 17.06.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Modliszewko

- 496/2020 z dnia 17.07.2020 r. wody pobranej w dniu 14.07.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Modliszewko

- 634/2020 z dnia 11.09.2020 r. wody pobranej w dniu 08.09.2020 r. w punkcie poboru: SUW

wydane prze Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. w Gnieźnie, ul. Wodna 20, 
62-200 Gniezno

- 199P/12.02.2020-1/Z  z dnia 18.02.2020 r. wody pobranej dnia 12.02.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Modliszewko

wydane przez Laboratorium Aquanet Sp. z o.o. ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań

- 1483/2020 z dnia 09.11.2020 r. wody pobranej w dniu 04.11.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Szkoła Podstawowa w Modliszewku, piwnica

wydane prze Laboratorium Analiz Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o. we Wrześni, 
ul. Sikorskiego 42 62-300 Września.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody                         w ww. wodociągu zarządzanym przez PHU WODKAN Tadeusz Szustek w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi              (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymują:

- PHU WODKAN

ul. Słoneczna 19 62 – 200 Gniezno

- Wójt Gminy Gniezno

al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Przesłano przez ePUAP

- aa