Gniezno, 26.05.2022 r.

ON-HK.903.36.55.2022

# Prezes Zarządu

# Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji Sp. z o. o.

**ul. Żwirki i Wigury 28**

**62-200 Gniezno**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie działając na podstawieart.
4 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 195 ze zm.), art. 12 ust. 1ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) przesyła **ocenę jakości wody**, w oparciu
o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Sosnowa.**

W ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/392/2022/LB-WG/PCH/ i N/392/2022/LB-WG/PM/ z dnia 02.03.2022 r. wody pobranej
w dniu 22.02.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw HIL-GAZ, ul. Wolności 50, Gniezno, sala usług

- N/456/2022/LB-WG/PCH/ i N/456/2022/LB-WG/PM/ z dnia 09.03.2022 r. wody pobranej w dniu 01.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw BP, ul. Wrzesińska 83, Gniezno, sala usług

- N/456/2022/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 11.03.2022 r. wody pobranej w dniu 01.03.2022 r.
w punkcie poboru: sieć, Stacja Paliw BP, ul. Wrzesińska 83, Gniezno, sala usług

- N/745/2022/LB-WG/PCH/ i N/745/2022/LB-WG/PM/ z dnia 29.03.2022 r. wody pobranej w dniu 22.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, ul. Ludwiczaka 3, 62-200 Gniezno, pomieszczenie socjalne

- N/850/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 08.04.2022 r. wody pobranej w dniu 05.04.2022 r.
w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Szczytniki Duchowne, kuchnia

- N/850/2022/LB-WG/PM/ z dnia 08.04.2022 r. wody pobranej w dniu 05.04.2022 r.
w punkcie poboru: sieć, Zespół Szkół Szczytniki Duchowne, kuchnia (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h > 300 jtk/1 ml)

- N/1092/2022/LB-WG/PM/ z dnia 04.05.2022 r. wody pobranej w dniu 26.04.2022 r.
w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, ul. Poznańska 39 Gniezno, pomieszczenie socjalne

- N/1092/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 05.05.2022 r. wody pobranej w dniu 26.04.2022 r.
w punkcie poboru: sieć, PSS Społem, ul. Poznańska 39 Gniezno, pomieszczenie socjalne

- N/1274/2022/LB-WG/PM/ z dnia 23.05.2022 r. wody pobranej w dniu 17.05.2022 r.
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Wyższa Milenium, ul. L. Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno, pomieszczenie socjalne

- N/1274/2022/LB-WG/PCH/ z dnia 24.05.2022 r. wody pobranej w dniu 17.05.2022 r.
w punkcie poboru: sieć, Szkoła Wyższa Milenium, ul. L. Okulickiego 3a, 62-200 Gniezno, pomieszczenie socjalne

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 113/2022 z dnia 11.03.2022 r. wody pobranej w dniu 07.03.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Witkowska 117, BIMEX

- 115/2022 z dnia 11.03.2022 r. wody pobranej w dniu 08.03.2022 r. w punkcie poboru: SUW

- 184/2022 z dnia 19.04.2022 r. wody pobranej w dniu 11.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Kostrzyńska 46, Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych

- 186/2022 z dnia 19.04.2022 r. wody pobranej w dniu 12.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Mnichowo, Zespól Szkół

- 190/2022 z dnia 22.04.2022 r. wody pobranej w dniu 19.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szczytniki Duchowne, Zespół Szkół, przy wodomierzu

- 191/2022 z dnia 22.04.2022 r. wody pobranej w dniu 19.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szczytniki Duchowne, Zespół Szkół, kuchnia (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h)

- 192/2022 z dnia 22.04.2022 r. wody pobranej w dniu 19.04.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 252/2022 z dnia 16.05.2022 r. wody pobranej w dniu 10.05.2022 r. w punkcie poboru: SUW
- 269/2022 z dnia 20.05.2022 r. wody pobranej w dniu 17.05.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Gniezno, ul. Wrzesińska 28, Ambulatorium

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków PWiK Sp. z o. o., ul. Wodna 20, 62-200 Gniezno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody* *przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym: **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h (badanie wody pobranej w dniu: 05.04.2022 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2° C po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 19.04.2022 r. w punkcie poboru: sieć, Szczytniki Duchowne, Zespół Szkół, kuchnia nie wykazało przekroczenia parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 72h co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Państwowy

Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska

specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Prezydent Miasta Gniezna

ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno

Przesłano ePUAP

1. Wójt Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

Przesłano ePUAP

1. aa

M.B.